職能單元代碼	INM4R2047
職能單元名稱	設計密集波長分波多工系統安裝
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 從現場業主取得安全進出工作現場的授權 / 取得並審查DWMD安裝簡報 / 決定現場進出需求 / 必要時通知當事人安排現場進出，以討論DWDM需求 / 評估現場特定安全需求與企業工作衛生與安全流程及程序 / # 準備安裝設計DWMD單元 / 勘查DWM安裝位置並設定安裝參數範圍 / 識別DWM設備機架的合適位置 / 決定機架內層板托盤與介面卡的數量與位置 / 決定光學配線架 (ODF)、插線及網路管理系統連接的容量，以進行安裝 / # 設計DWDM單元及相關佈線 / 設計DWDM機架，包括位置與配置 / 檢視設計DWDM系統的標準、實務及需求 / 依客戶與製造商文件設計DWDM內層板托盤與介面卡的位置 / 設計支援插線板與跳線配置 / 在設計規格中納入合適的輔助設備與連接 / 依製造商與電信業者文件準備機架、內層板托盤與介面卡的詳細設計圖面 / 依製造商與電信業者文件準備插線、跳線及電源饋線的詳細設計圖面 / # 審查設計是否符合標準與法規 / 確認DWDM安裝設計是否符合設計概要 / 審查安裝設計，以確保符合規範、相關法規及標準
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# DWDM操作原理 / # 靜電放電：含義和注意事項 / # 光纖連接器：類型和特性 / # 光纖：類型和特性 / # 雷射傳輸系統光功率的安全測量原理 / # 影響光連接器安全檢查的具體工作場域衛生和安全要求
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通技巧，以與內部和外部人員就技術和運營事宜進行聯絡 / # 閱讀技能，以解釋技術文件 / # 技術技能： / # 組裝和保護標準電信設備機架、相關鐵製品和光纖支撐管道 / # 乾淨的光纖連接器 / # 檢查光纖連接器是否有污染，並評估是否需要清潔 / # 準備並連接電源線和接地線 / # 使用數位萬用表測量直流和交流電壓並檢查連續性
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 決定站點間的光纖損耗 / 計算鏈路功率及餘裕 / 準備DWDM機架配置及規格 / 製作配置文件 / 調查DWDM新興科技 / 評量所需情境與特定資源 / DWDM系統可設置點 / 廠商之技術文件、相關法規與規格說明 / 評量方法 / 根據安裝摘要和安裝現場條件，設計DWDM安裝及相關佈線 / 設計DWDM系統電源和接地連接 / 完成並確認安裝設計報告
說明與補充事項	網站可能包括： / 光增刪多工器（OADM）網站 / 終端點 / 設備機架可能包括： / 19英寸型 / 23寸型 / 535毫米（ETSI機架）類型 / 電源選項可能包括： / 電池選項 / 接地要求 / 主電源 / 整流和變壓器要求 / 分離形成其他服務 / 配線架可能包括： / 機架安裝 / 壁掛式 / 輔助設備和連接可能包括： / 空氣過濾器 / 警報連接 / C / L頻帶分路器托盤 / 冷卻風扇總成 / 耦合器托盤 / 維護終端 / 數據通訊連接 / 等化器托盤 / 乙太網集線器 / 光纖管理托盤 / 光衰減器 / 光纖跳線 / 光多工器 / 光學服務通道托盤 / 遙測連接 / 可變光衰減器 / 立法可能包括： / 建築規範和法規 / 佈線安全規範和法規 / 通訊標準和規範 / 執行相關國際標準 / 電信法和行為守則 / 工作場域衛生和安全有關法規和標準