職能單元代碼	INM3R3081
職能單元名稱	電信線路維護與保養
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	一、操作指導 / 1.指導業主並操作人員完成電信、網路及有線電視線路與設備開/關機程序。 / 2.指導各項功能操作與應用。 / 二、保養與檢修 / 1.依照保養程序，進行電信、網路及有線電視線路與設備維護與保養。 / 2.依照保養維修手冊完成各式傳輸、交換機、接線箱設備故障檢修。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、職業安全衛生相關規範 / 二、電信線路工程相關知識 / 三、電信設備操作原理 / 四、線路土木工程相關知識 / 五、市內幹線、配線電纜相關知識 / 六、光纖通信相關知識 / 七、數據通信原理 / 八、智慧建築綜合佈線 / 九、資訊安全相關知識
職能內涵 / (S=skills技能)	一、專業語文溝通能力 / 二、工具儀表【註1】使用 / 三、電信設備安裝操作 / 四、資訊安全設定 / 五、資訊網路設備操作 / 六、電信設備操作保養 / 七、電信綜合施工、維修及品管能力 / 八、智慧建築綜合施工、維修 / 九、故障檢修
評量設計參考	一、評量證據 / 1.能完成電信、網路及有線電視線路相關操作指導。 / 2.能依作業程序完成電信、網路及有線電視線路與設備保養與檢修。 / 3.了解本單元所應具備之職能內涵，包括：電信設備相關知識、工具儀表使用能力等。 / 二、評量情境與資源 / 1.相關工具儀表，如三用電表、頻譜分析儀、光時域反射計（OTDR）等。 / 2.評量人員須具備電信、網路及有線電視線路與設備相關知識。 / 3.評量情境須儘量符合實務工作現場環境。 / 三、評量方法 / 1.評量者提供模擬情境，評估受評者能否完成相關操作指導。 / 2.評量者提供模擬情境，評估受評者能否依作業程序完成保養與檢修。 / 3.以書面或口頭提問方式，評估受評者對本單元職能內涵之了解。
說明與補充事項	【註1】工具儀表：指電信專業儀表，如三用電表及數位複用表、示波器、信號產生器、電源供應器、頻譜分析儀、光時域反射計（OTDR）、接地電阻計、光源光功率計、光纖熔接機、電場強度計、電波洩漏測試儀、RLC 電表、高頻功率計。