職能單元代碼	INM4R2048v2
職能單元名稱	驗收新系統與設備
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備執行驗收測試 / ## 與相關人員【註1】取得安裝與調校文件【註2】與規格以確保安裝系統【註3】如規劃運作。 / ## 檢視新安裝系統並確認符合相關法規、規範與標準【註4】。 / ## 選擇驗收測試所需測試設備【註5】。 / ## 與相關人員諮詢並確認驗收時程與測試標準【註6】。 / # 進行驗收測試 / ## 進行並分析效能測試【註7】以確保量測值符合規格與規定餘裕。 / ## 確認誤差在公差規格內。 / ## 測試保護機制【註8】以確保效能符合規定標準。 / ## 測試警報【註9】以達運作標準。 / ## 找出問題並校正措施。 / ## 記錄所有驗收測試、程序、與結果。 / # 完成行政管理作業 / ## 完成驗收文件包括建議事項。 / ## 通知相關人員驗收工作完成並取得簽核。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	職業安全衛生相關規範 / 組織及工作場域相關作業標準、政策與程序 / 佈線、終端、與相關線路設備 / 銅導體與光纖傳輸特性 / 傳輸類型與信號 / 測試設備用途及功能 / 典型網路拓撲與電路傳輸技術概述
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 職業安全衛生風險管控能力 / 規劃新系統與設備之驗收測試程序能力 / 系統與設備效能驗收、測試之技術能力 / 測試設備之操作校準能力 / 測試結果分析能力 / 故障診斷及排除能力 / 撰寫測試業務紀錄與呈報實務能力
評量設計參考	評量證據 / 能檢查新安裝系統。 / 能符合驗證規定。 / 能準備驗收時間表與測試標準。 / 能完成驗收測試與分析。 / 評量所需情境與特定資源 / 可以進行驗收測試的場所。 / 相關測試設備。 / 相關法規和設備文件。 / 評量方法 / 口頭或書面提問。 / 直接觀察受評者進行驗收測試之過程。 / 評估受評者所完成的計畫報告品質。
說明與補充事項	【註1】相關人員：如網路管理員、規劃經理、專案經理等。 / 【註2】安裝與調試文件：如同意修改原始設計計畫、調校測試結果、初步測試結果、調校程序建議等。 / 【註3】安裝系統：如存取網路、寬頻存取網路、IP網路、無線電網路、網路交換器、傳輸、無線存取網路等。 / 【註4】相關法規、規範與標準：包含國際電信聯盟標準、職業衛生與安全法規、隱私法、私有財產法等。 / 【註5】測試設備：如數位分析儀、全球移動通信系統(GSM)頻譜合成器、光纖功率計、光時域反射計(OTDR)、協議分析儀、頻譜分析儀等。 / 【註6】測試標準：如即時交通測試、正常與極端負載測試、測試環境、測試邊距與錯誤等。 / 【註7】效能測試：如合規測試(如電磁兼容性、電磁干擾)、穩定性測試、傳輸測試等。 / 【註8】保護機制：如不斷電系統(UPS)、漏電斷路器、接地保護、冗餘備用設備、軟體備份與還原等。 / 【註9】警報：如聽覺警報、屏幕顯示與監控系統、視覺指標等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。