冷凍空調系統規劃人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	SET2151-004v3	冷凍空調系統規劃人員	最新版本	略	2023/12/15
V2	SET2151-004v2	冷凍空調系統規劃人員	歷史版本	已被《SET2151-004v3》取代	2020/12/18
V1	SET2151-004v1	冷凍空調系統規劃人員	歷史版本	已被《SET2151-004v2》取代	2017/12/31

職能基準代碼		SET2151-004v3
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	冷凍空調系統規劃人員
所屬類別	職類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術		職類別代碼	SET
	職業別	機械工程師		職業別代碼	2144
	行業別	其他服務業／個人及家庭用品維修業		行業別代碼	S9523
工作描述		從事冷凍空調系統之規劃與設計等事宜。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1繪製冷凍空調系統設計圖	T1.1繪製設計圖	O1.1.1設計圖初稿	P1.1.1確認並瞭解特定工作區之職業安全衛生規範，遵循法規、程序【註1】及永續能源原則進行各項工作。 / P1.1.2應用適當軟體工具和相關人員討論，協調工作內容並規劃工作範圍。 / P1.1.3依專案規格，確認設計圖與配置類型，解讀系統之技術資料，分析圖中參數，使用適當軟體工具製作圖樣。 / P1.1.4檢查圖樣之準確性，並確認符合專案規格。 / P1.1.5運用永續能源原則規劃設計。	4	K01職業安全衛生相關知識 / K02風險控管程序 / K03空調系統工程設計相關知識【註2】 / K04空調系統設備整合 / K05製圖相關知識 / K06專案管理相關知識 / K07控制系統相關知識【註3】 / K14 ESG相關知識	S01應用製圖軟體 / S02溝通協調空調系統設計 / S03規劃工作範圍 / S04分析設計圖參數 / S05繪製設計圖 / S06檢核設計圖
	T1.2完成設計圖並定稿	O1.2.1設計圖完稿	P1.2.1將完成圖樣送呈承辦人員，確認圖樣準確，並符合專案規格。 / P1.2.2遵循任何變更、新增或修正指示，並重新提送圖樣，供最終核可。 / P1.2.3依據組織程序，將完成圖樣之複本歸檔。	4	K03空調系統工程設計相關知識 / K04空調系統設備整合 / K05製圖相關知識 / K06專案管理相關知識 / K07控制系統相關知識	S02溝通協調空調系統設計 / S05繪製設計圖 / S06檢核設計圖
T2設計冷凍空調控制系統	T2.1準備設計冷凍空調控制系統		P2.1.1遵循法規、程序及永續能源原則，依據專案規格與設計圖，確定冷凍空調系統之範圍與設備。 / P2.1.2與主管或客戶商議，確認系統功能、參數與簽署書面文件。 / P2.1.3與其他施工團隊負責人協商，規劃設計開發工作，以便達成規劃之時程目標。	4	K01職業安全衛生相關知識 / K03空調系統工程設計相關知識 / K04空調系統設備整合 / K05製圖相關知識 / K06專案管理相關知識 / K07控制系統相關知識 / K14 ESG相關知識	S03規劃工作範圍 / S07溝通協調設計需求 / S08檢核系統功能
	T2.2設計冷凍空調控制系統	O2.2.1冷凍空調控制系統設計圖	P2.2.1遵循法規、程序及永續能源原則，設計冷凍空調控制系統，考量安全、功能及預算，選擇控制設備。 / P2.2.2檢查控制系統設計草圖，確認符合設計大綱與法規要求，記錄系統構件位置，確保系統功能正常運作。 / P2.2.3記錄控制系統設計，並呈交承辦人員核可。	4	K01職業安全衛生相關知識 / K02風險控管程序 / K03空調系統工程設計相關知識 / K04空調系統設備整合 / K05製圖相關知識 / K06專案管理相關知識 / K07控制系統相關知識 / K14 ESG相關知識	S05繪製設計圖 / S06檢核設計圖 / S09記錄系統設計相關資料
	T2.3設計冷凍空調能源管理系統		P2.3.1遵循法規、程序及永續能源原則，設計冷凍空調控制系統，考量安全、功能及預算，選擇控制設備。 / P2.3.2設計冷凍空調能源管理系統。		K03空調系統工程設計相關知識 / K04空調系統設備整合 / K05製圖相關知識 / K02風險控管程序 / K10安全工作標準作業程序 / K11冷凍空調系統相關知識 / K12電工法規相關知識 / K13冷凍空調控制系統相關知識	S05繪製設計圖 / S06檢核設計圖 / S09記錄系統設計相關資料
	T2.4取得冷凍空調控制系統設計核可		P2.4.1向客戶代表與／或其他相關人士展示說明控制系統設計。 / P2.4.2遵循法規和程序，與相關人士協商設計變更之要求事宜。 / P2.4.3記錄最終設計，並經主管核可。	4	K01職業安全衛生相關知識 / K03空調系統工程設計相關知識 / K04空調系統設備整合 / K05製圖相關知識 / K06專案管理相關知識 / K07控制系統相關知識	S10解說系統設計 / S07溝通協調設計需求 / S09記錄系統設計相關資料
T3設計冷凍空調系統並選擇設備	T3.1準備設計冷凍空調系統		P3.1.1遵循法規、程序及永續能源原則，與承辦人員討論設計大綱，確認冷凍系統之範圍與設備。 / P3.1.2與其他施工團隊負責人協商，規劃設計開發工作，以便達成規劃之時程目標。	4	K01職業安全衛生相關知識 / K02風險控管程序 / K03空調系統工程設計相關知識 / K04空調系統設備整合 / K07控制系統相關知識 / K08監督相關知識【註4】 / K09進階溫濕度計算相關知識	S03規劃工作範圍 / S07溝通協調設計需求
	T3.2設計冷凍空調系統	O3.2.1複合式冷凍系統設計圖	P3.2.1遵循法規、程序及永續能源原則，設計冷凍空調系統，考量安全、功能及預算，評估替代設計概念。 / P3.2.2運用控制系統構件、性能標準與合格方法等知識，根據設計規格與要求，確認系統所需控制設備。 / P3.2.3確認系統設計草圖符合設計大綱與法規要求，記錄系統構件位置，確保系統功能正常運作。 / P3.2.4記錄系統設計，呈交並經承辦人員核可。	4	K01職業安全衛生相關知識 / K02風險控管程序 / K03空調系統工程設計相關知識 / K04空調系統設備整合 / K07控制系統相關知識 / K08監督相關知識 / K09進階溫濕度計算相關知識	S06檢核設計圖 / S08檢核系統功能 / S09記錄系統設計相關資料 / S12評估設計概念
	T3.3取得冷凍空調系統設計核可		P3.3.1向客戶代表或其他相關人士展示說明系統設計。 / P3.3.2遵循法規及程序，與相關人士協商設計變更之要求事宜。 / P3.3.3記錄最終設計，並經主管核可。	4	K01職業安全衛生相關知識 / K03空調系統工程設計相關知識 / K04空調系統設備整合 / K05製圖相關知識 / K06專案管理相關知識 / K07控制系統相關知識 / K08監督相關知識 / K09進階溫濕度計算相關知識	S10解說系統設計 / S07溝通協調設計需求 / S09記錄系統設計相關資料
T4設計通風／排氣系統並選擇設備	T4.1準備設計通風／排氣系統		P4.1.1遵循法規、程序及永續能源原則，與承辦人員討論設計大綱，確認通風／排氣系統之範圍與設備。 / P4.1.2與其他施工團隊負責人協商，規劃設計開發工作，以便達成規劃之時程目標。	4	K01職業安全衛生相關知識 / K02風險控管程序 / K03空調系統工程設計相關知識 / K04空調系統設備整合 / K06專案管理相關知識 K07控制系統相關知識	S03規劃工作範圍 / S07溝通協調設計需求
	T4.2設計通風／排氣系統	O4.2.1通風／排氣系統設計圖	P4.2.1運用通風／排氣流程與方法等知識，並將安全、功能及預算等考量納入設計中，以設計大綱為基礎，評估替代設計概念。 / P4.2.2確認系統設計草圖符合設計大綱與法規要求，記錄系統設計，呈交並經承辦人員核可。	4	K01職業安全衛生相關知識 / K02風險控管程序 / K03空調系統工程設計相關知識 / K04空調系統設備整合 / K05製圖相關知識 / K06專案管理相關知識 / K07控制系統相關知識	S06檢核設計圖 / S08檢核系統功能 / S09記錄系統設計相關資料 / S12評估設計概念
	T4.3取得通風／排氣系統設計核可		P4.3.1向客戶或其他相關人士展示說明系統設計。 / P4.3.2於組織政策限制條件內，與相關人士協商設計變更之要求事宜。 / P4.3.3記錄最終設計，並經主管核可。	4	K03空調系統工程設計相關知識 / K04空調系統設備整合 / K05製圖相關知識 / K06專案管理相關知識 / K07控制系統相關知識 / K08監督相關知識	S10解說系統設計 / S07溝通協調設計需求 / S09記錄系統設計相關資料 / S11監控工作品質

職能內涵（A=attitude態度）
A01主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 / A02自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 / A03謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。 / A04團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。 / A05應對不確定性：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢，完成任務。 / A06追求卓越：會為自己設定具挑戰性的工作目標並全力以赴，願意主動投注心力達成或超越既定目標，不斷尋求突破。

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 大專以上相關科系畢業且相關工作經驗3年以上。 / 其他補充說明： / 【註1】遵循法規及程序：遵循職業安全衛生規範、風險控管程序、緊急應變程序、安全工作標準作業程序及職業倫理道德。 / 【註2】空調系統工程設計相關知識：3D空間概念、AI導入空調設計概念、規劃空間概念（安裝動線與保養空間）設計準則、劃區與建物用途、空調系統原理、系統選擇準則、系統及用途、HVAC節能技術、再熱系統。 / 【註3】控制系統相關知識：控制系統、控制系統構件、性能標準與合格方法等知識；控制設備種類（1.電動類、2.電子類、3.氣動類、4.基本控制、5.供氣系統、6.系統控制器、7.系統控制組態）；數位控制系統（1.電腦為本之控制原理、2.控制器組態、3.控制器軟體、4.控制器程式設計）。 / 【註4】監督相關知識：預估多區多層建物之HVAC負載、系統設計參數、複合遮蔽、電腦軟體。