太陽光電發電系統機電設計人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	SET2151-003v3	太陽光電發電系統機電設計人員	最新版本	略	2023/12/15
V2	SET2151-003v2	太陽光電發電系統機電設計人員	歷史版本	已被《SET2151-003v3》取代	2020/12/21
V1	SET2151-003v1	太陽光電系統機電設計人員	歷史版本	已被《SET2151-003v2》取代	2017/12/31

職能基準代碼		SET2151-003v3
職能基準名稱 / (擇一填寫)		職類
		職業	太陽光電發電系統機電設計人員
所屬類別	職類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術		職類別代碼	SET
	職業別	電機工程師		職業別代碼	2151
	行業別	電力及燃氣供應業／電力及燃氣供應業		行業別代碼	D3510
工作描述		太陽光電發電系統機電系統的設計規劃，協助工程整合協調、建置、安裝及維修等有關設計事項的問題解決。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 (K=knowledge知識)	職能內涵 (S=skills技能)
T1太陽光電發電系統機電系統規劃需求分析	T1.1分析電氣設備的參數		P1.1.1參考效能規格書及狀況報告並與有關人員討論，以制定太陽光電發電系統分析數據的範圍。 / P1.1.2工程規劃時與工作相關人員討論，以符合排定的時程。 / P1.1.3依據組織標準或專業標準來管控作業品質。 / P1.1.4制定太陽光電系統靜態參數及動態參數的分析方法。 / P1.1.5取得各太陽光電系統的參數、規格及效能要求。 / P1.1.6運用不同分析方式找出最有效的解決方案。	4	K01太陽光電發電系統 / K02電路理論與分析 / K03機械工程知識	S01測試結果與數據分析 / S02溝通協調工程合作 / S03電氣設備參數的分析與測試
	T1.2電氣設備的分析彙整及報告	O1.2.1電氣設備的分析報告	P1.2.1測試分析的解決方案，以判定其有效性，並視需要修正。 / P1.2.2記錄分析過程，包括所有研究成果、計算結果與假設。 / P1.2.3向適當的負責人員報告分析成果，依據研究發現制定因應措施。 / P1.2.4根據專業標準，將成果說明以及相關設備的選用，撰寫電氣設備分析報告。	4	K01太陽光電發電系統 / K02電路理論與分析 / K03機械工程知識	S02溝通協調工程合作 / S03電氣設備參數的分析與測試 / S04彙整並摘要資訊 / S05撰寫分析報告 / S06檢核測試結果
	T1.3分析電氣設備所需機械部件或支撐架		P1.3.1遵守適用於準備工作的既定職業衛生與安全風險管控措施及程序，進行各項工作。 / P1.3.2依據組織標準或專業標準來管控作業品質。 / P1.3.3與工作相關人員討論，制定分析策略與時程。 / P1.3.4了解材料特性以利開發機械部件或支撐架。 / P1.3.5根據既定程序取得機械部件或支撐架的特性、規格及效能要求。 / P1.3.6分析機械部件或支撐架時，使用各種方法找出最有效的解決方案。	4	K04結構力學 / K05材料特性 / K06接合設計 / K07焊接工程原理 / K08靜力學 / K09機械力學 / K10熱應力分析	S01測試結果與數據分析 / S02溝通協調工程合作
	T1.4機械部件或支撐架的分析彙整及報告	O1.4.1機械部件或支撐架的分析報告	P1.4.1測試材料分析的解決方案以判定其有效性，並視需要予以修正。 / P1.4.2向負責人員報告分析成果，依據研究發現制定因應措施。 / P1.4.3根據專業標準，將成果說明以及相關設備的選用，撰寫機械部件或支撐架分析報告。	4	K04結構力學 / K05材料特性 / K06接合設計 / K07焊接工程原理 / K08靜力學 / K09機械力學 / K10熱應力分析	S01測試結果與數據分析 / S02溝通協調工程合作 / S04彙整並摘要資訊 / S05撰寫分析報告 / S06檢核測試結果
T2太陽光電發電系統電氣設備配置及整合規畫	T2.1確認變壓器問題及風險		P2.1.1根據職業衛生與安全（OHS）程序、風險管控措施進行各項工作。 / P2.1.2註記先前未辨識出的安全風險，並實施既定的風險管控措施。 / P2.1.3判定帶電測試或測量，視需要檢查電路及變壓器設備是否妥善隔離。 / P2.1.4與主責人員討論處理意外情況的現行方法並訂定標準作業程序。 / P2.1.5取得主責人員同意，安全處理意外情況。	4	K11職業衛生與安全（OHS）程序 / K12變壓器設置作業規範 / K13變壓器運作原理 / K14變壓器特性及等效電路 / K15電力系統基礎理論 / K16自動控制原理 / K17問題分析與解決概論	S01測試結果與數據分析 / S07檢核系統功能 / S08評估設計概念 / S09問題分析與解決 / S10訂定標準作業程序 / S11風險評估與管控
	T2.2裝設電路配線系統及配件		P2.2.1依據相關文件紀錄及建築結構限制，以制定後續執行的工作範圍及規劃電纜路線。 / P2.2.2註記先前未辨識出的安全風險，並實施既定的風險管控措施。 / P2.2.3判定是否需要帶電測試或測量；若須執行，應符合既定的安全程序。 / P2.2.4視需要檢查電氣設備與機械部件或支撐架是否妥善隔離。 / P2.2.5安裝配線系統及配件，並留有足夠空間以便執行終端作業。 / P2.2.6在驗收容許公差值內，在所需區域內正確安裝配件。 / P2.2.7執行電纜及導體配件的終端作業，測試已裝設的配線系統，並修正發現的瑕疵。 / P2.2.8取得主責人員同意，安全處理意外情況。	4	K02電路理論與分析 / K05材料特性 / K06接合設計 / K11職業衛生與安全（OHS）程序 / K18建築物安全法規 / K19電力安全相關法規【註1】 / K20電力電纜工程 / K	S07檢核系統功能 / S08評估設計概念 / S09問題分析與解決 / S10訂定標準作業程序 / S12電氣設備與配線實務 / S13機械部件或支撐架的安裝實務
	T2.3規劃整合系統的電力裝置	O2.3.1整合系統企畫書	P2.3.1參考作業說明並與負責人員討論，制定客戶對於整合系統的場景、事件、控制裝置要求、預算規劃。 / P2.3.2參考作業說明、客戶要求、整合系統裝置及性能，訂定整合系統負載/控制（輸入）裝置的類型、地點及數量。 / P2.3.3規劃整合系統時符合匯流排系統及電源電壓參數。 / P2.3.4制定整合系統計畫時考量其他的控制方式。 / P2.3.5整合系統企畫書定稿，呈交負責人員核准。	4	K20電力電纜工程 / K21匯流排系統參數 / K22低壓電源電壓參數 / K23電源負載保護 / K24控制系統設計 / K25控制理論 / K26專案管理概論	S02溝通協調工程合作 / S04彙整並摘要資訊 / S07檢核系統功能 / S08評估設計概念 / S14撰寫整合系統企畫書 / S15專案管理實務
T3混合型再生能源電力系統設計與規劃	T3.1準備事項		P3.1.1根據設計資料，決定電力系統範圍及性質。 / P3.1.2諮詢其他相關工作主責人員，規劃符合時程的設計發展工作。	4	K19電力安全相關法規 / K27混和型再生能源電力系統 / K28儲能設施概論	S02溝通協調工程合作 / S15專案管理實務 / S16需求評估 / S17成本管控
	T3.2發展混合型再生能源電力系統設計		P3.2.1根據設計所列需求，考慮再生能源【註2】發電系統的替代配置。 / P3.2.2檢查再生能源發電系統設計草稿，以確認其符合設計簡報及法規要求。 / P3.2.3完成再生能源發電系統設計文件，以呈交相關人員取得同意及核准。 / P3.2.4依據組織方針，針對意外情況提出因應方案。	4	K01太陽光電發電系統 / K03機械工程知識 / K27混和型再生能源電力系統 / K29再生能源發電系統 / K30電業法	S07檢核系統功能 / S08評估設計概念 / S11風險評估與管控 / S16需求評估 / S17成本管控 / S18規劃與組織
	T3.3混合型再生能源電力系統設計核准	O3.3.1定案設計內容	P3.3.1向客戶代表及/或其他相關人員說明再生能源發電系統設計。 / P3.3.2與相關人員協商設計變更要求。 / P3.3.3記錄最終定案的設計內容，並取得相關人員之同意。 / P3.3.4根據組織或專業標準，管控工作品質。	4	K01太陽光電發電系統 / K03機械工程知識 / K27混和型再生能源電力系統 / K29再生能源發電系統 / K30電業法	S02溝通協調工程合作 / S04彙整並摘要資訊 / S08評估設計概念 / S10訂定標準作業程序 / S15專案管理實務 / S19解說系統設計概念 / S20溝通協調系統設計
T4建物電氣裝置能源管理與節能設計	T4.1設計建物電氣裝置能源管理計畫		P4.1.1根據建物規格及其服務、廠房及機械，與相關人員商討，決定電氣裝置的設計規模。 / P4.1.2徵詢同類業務領域（如空調）之同行意見，了解所需能源使用及系統設計。 / P4.1.3確認所需之工具、設備及測試裝置皆正常運行，並根據規定程序，設定測試參數。 / P4.1.4依照評估測試結果，發展節能策略。 / P4.1.5管控、評估節能策略的效益，根據評估結果對策略進行調整和改進，並提出建議的節能策略及其標準。	4	K01太陽光電發電系統 / K02電路理論與分析 / K15電力系統基礎理論 / K18建築物安全法規 / K31建物規格 / K32電池管理系統 / K33能源管理	S01測試結果與數據分析 / S02溝通協調工程合作 / S04彙整並摘要資訊 / S06檢核測試結果 / S07檢核系統功能 / S08評估設計概念 / S16需求評估 / S18規劃與組織
	T4.2制定有效的建物節能策略		P4.2.1根據建物及其材料、廠房及機械之規格說明，與相關人員商討決定評估程度。 / P4.2.2諮詢主責人員意見，確保與他人有效協調合作。 / P4.2.3取得工作所需的儀器或工具、測試裝置及材料，並檢查其運作是否安全正常。 / P4.2.4根據測試方法及程序，設定檢測參數。 / P4.2.5進行測試或測量，根據測試結果，制定節能策略。 / P4.2.6經主責人員核可，安全處理意外情況。 / P4.2.7管控、評估節能策略的效益，根據測試評估結果對策略進行調整和改進，訂定有效節能策略或標準作業程序。	4	K01太陽光電發電系統 / K31建物規格 / K33能源管理 / K34建物材料	S01測試結果與數據分析 / S02溝通協調工程合作 / S06檢核測試結果 / S07檢核系統功能 / S08評估設計概念 / S16需求評估 / S18規劃與組織 / S21導入節能措施實務
T5驗證機電裝置之合規性及功能性	T5.1準備檢查及測試再生能源裝置		P5.1.1記錄先前未找出的安全疑慮，實施規定的風險控制方法。 / P5.1.2審核及了解裝置所依據之文件或需符合之標準。 / P5.1.3諮詢相關人員，協調工程合作。 / P5.1.4取得所需的儀器或工具、設備及測試裝置，並檢查其運作是否安全正常。 / P5.1.5檢查接線是否適合所安裝環境，且具適當防護，避免毀損或過熱。 / P5.1.6依據載流量要求及電壓降，取得電纜連接器尺寸。 / P5.1.7檢查接地系統組件位置及連接器尺寸是否正確。 / P5.1.8檢查配電盤上的標記是否清楚精確且符合規定。	4	K01太陽光電發電系統 / K19電力安全相關法規 / K27混和型再生能源電力系統 / K29再生能源發電系統 / K30電業法	S11風險評估與管控 / S18規劃與組織
	T5.2進行裝置的安全測試		P5.2.1決定現場即時測試、隔離電路（或機械及廠房）之需要；且必要時，在所制定的安全程序範圍內進行測試。 / P5.2.2驗證防護方法及裝置，以符合超載及短路防護的調度要求。 / P5.2.3驗證開關設備及控制設備之額定率是否適當以及是否符合功能要求。 / P5.2.4引用電氣設備符合安全規定之證據。 / P5.2.5進行測試，驗證電路連結正確；電壓降在限定範圍內；電路防護如預期運作；極性正確；充電率符合規格。	4	K01太陽光電發電系統 / K02電路理論與分析 / K15電力系統基礎理論 / K27混和型再生能源電力系統 / K29再生能源發電系統	S01測試結果與數據分析 / S06檢核測試結果 / S07檢核系統功能
	T5.3測試報告及驗收	O5.3.1測試報告	P5.3.1依職業衛生與安全程序，清理工作現場，確保安全，清理工作現場。 / P5.3.2辨識及通報不合格的瑕疵，並針對瑕疵處提出修復建議。 / P5.3.3將結果撰寫成測試報告。 / P5.3.4提報申請驗收程序。	4	K01太陽光電發電系統 / K11職業衛生與安全（OHS）程序 / K15電力系統基礎理論 / K27混和型再生能源電力系統 / K29再生能源發電系統 / K35驗收程序知識	S04彙整並摘要資訊 / S05撰寫分析報告 / S11風險評估與管控 / S22驗收及測試實務

職能內涵（A=attitude態度）
A01主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 / A02持續學習：能夠展現自我提升的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 / A03自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 / A04謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。 / A05追求卓越：會為自己設定具挑戰性的工作目標並全力以赴，願意主動投注心力達成或超越既定目標，不斷尋求突破。 / A06團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。 / A07應對不確定性：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢。 / A08壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 大專以上電機、光電相關科系畢業且具太陽光電相關工作經驗1年以上。 / 其他補充說明： / 【註1】：電力安全相關法規：如電氣安全管理法、電氣工程師法、中華民國電機工程學會所制定之電氣安全標準、電力工程規範等。 / 【註2】：再生能源：包括風力、水力、生質能、地熱能、氫能…等。