太陽光電發電系統維運人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	SET7412-001v3	太陽光電發電系統維運人員	最新版本	略	2023/12/15
V2	SET7412-001v2	太陽光電發電系統維運人員	歷史版本	已被《SET7412-001v3》取代	2020/12/18
V1	SET7412-001v1	太陽光電系統維運人員	歷史版本	已被《SET7412-001v2》取代	2017/12/31

職能基準代碼		SET7412-001v3
職能基準名稱 / (擇一填寫)		職類
		職業	太陽光電發電系統維運人員
所屬類別	職類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術		職類別代碼	SET
	職業別	電力機械裝修人員		職業別代碼	7412
	行業別	電力及燃氣供應業／電力及燃氣供應業		行業別代碼	D3510
工作描述		太陽光電系統之機電維護、太陽能板清潔及設備安全等相關工作。
基準級別		3

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 (K=knowledge知識)	職能內涵 (S=skills技能)
T1變流器故障排除	T1.1確認變流器故障與維修前準備		P1.1.1依變流器遠端監控系統，所發出的故障訊號或案場業主回報故障情形，確認故障原因。 / P1.1.2依責任區域安排維修人員進行維修。 / P1.1.3依據程序取得工作所需材料與工具。 / P1.1.4取得並檢視工作所需工具、設備及測試裝置，確保能正確操作並維護安全。	3	K01發電系統安全規範 / K02太陽光電系統運作基礎知識 / K03職業衛生與安全程序 / K04電路理論 / K05電力系統原理 / K06電工材料 / K07變流器原理 / K08三相變壓器原理	S01溝通協調 / S02問題分析 / S03風險評估 / S04規劃維修行程 / S05系統故障訊號判讀與理解
	T1.2解決變流器的問題		P1.2.1依據職業衛生與安全風險管控措施及程序，執行各項作業。 / P1.2.2執行帶電測試，視需要檢查電路是否妥善隔離。 / P1.2.3利用三用電表測量電流電壓等參數，判斷是否符合安全值範圍，及計算值依序按照步驟找出故障點。 / P1.2.4取得案場業主的同意，安全地排除意外情況。 / P1.2.5視故障情況嚴重性，聯絡設備供應商進行維修。	3	K01發電系統安全規範 / K02太陽光電系統運作基礎知識 / K03職業衛生與安全程序 / K04電路理論 / K05電力系統原理 / K06電工材料 / K07變流器原理 / K08三相變壓器原理 / K09變流器測試及故障排除	S01溝通協調 / S02問題分析 / S03風險評估 / S05系統故障訊號判讀與理解 / S06量測儀器操作
	T1.3完成工作並紀錄問題解決過程	O1.3.1竣工紀錄	P1.3.1依據程序清理工作場所，並維護其安全性。 / P1.3.2紀錄執行疑難排解的解決方案。 / P1.3.3依據程序紀錄竣工作業，並通知負專職人員。	3	K01發電系統安全規範 / K03職業衛生與安全程序 / K09變流器測試及故障排除	S07資訊彙整與摘要 / S08撰寫工作紀錄 / S09場地復原及清潔
T2發電系統的故障排除	T2.1疑難排解及故障排除工作		P2.1.1執行工作遵守職業衛生與安全風險管控措施及程序，並依職業衛生與安全要求執行各項檢測作業。 / P2.1.2確認發電系統故障原因非變流器，進行電路查修。 / P2.1.3視需求執行帶電測試或測量，或檢查電路/機器/設備是否妥善隔離。 / P2.1.4確認案場環境是否具維修風險回報主管，依組織作業規範或風險管控措施並予以實施。 / P2.1.5按照步驟利用電路/儀器參數測量值及計算值執行疑難排解工作。 / P2.1.6視需求拆解電路/儀器元件，保存元件，防止損失或損壞，並記錄故障狀態內容。 / P2.1.7依程序採購與領取修理故障所需的材料/更換元件，測試故障排除作業的有效性。 / P2.1.8重新組裝儀器/設備，做最後測試，並準備恢復使用狀態。 / P2.1.9取得授權人員同意，安全處理意外情況。	3	K01發電系統安全規範 / K02太陽光電系統運作基礎知識 / K03職業衛生與安全程序 / K04電路理論 / K05電力系統原理 / K06電工材料 / K07變流器原理 / K08三相變壓器原理 / K10回應電力事故程序	S01溝通協調 / S02問題分析 / S03風險評估 / S05系統故障訊號判讀與理解 / S06量測儀器操作 / S08撰寫工作紀錄 / S10電力設備檢修能力
	T2.2完成故障排除工作	O2.2.1竣工紀錄	P2.2.1依程序清理工作場所並維護其安全性。 / P2.2.2撰寫儀器/設備故障排除作業書面說明文件。 / P2.2.3依程序紀錄竣工作業，並通知專職人員。	3	K01發電系統安全規範 / K02太陽光電系統運作基礎知識 / K03職業衛生與安全程序 / K04電路理論 / K05電力系統原理	S07資訊彙整與摘要 / S08撰寫工作紀錄 / S09場地復原及清潔
T3系統週期性維護工作	T3.1進行設備維護		P3.1.1依據職業衛生與安全風險管控措施及程序，執行各項防護作業，視需要隔離電路及設備，執行檢查工作。 / P3.1.2依據組織制定之設備維護程序，檢視案場設備與線路是否穩固及完整，進行太陽能發電組的檢測、清潔與保養作業。 / P3.1.3依程序向直屬主管通報非例行性事件，尋求其指示。 / P3.1.4完成設備維護，供相關人員進行測試，確認設備皆正常運行。 / P3.1.5清理工作現場，通知相關人員完成巡檢作業，並記錄巡檢表。	3	K01發電系統安全規範 / K02太陽光電系統運作基礎知識 / K03職業衛生與安全程序 / K04電路理論 / K05電力系統原理 / K06電工材料 / K07變流器原理 / K08三相變壓器原理 / K11太陽光電發電系統維護作業流程	S01溝通協調 / S02問題分析 / S03風險評估 / S06量測儀器操作 / S07資訊彙整與摘要 / S08撰寫工作紀錄 / S11太陽光電發電系統維護能力

職能內涵（A=attitude態度）
A01 主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 / A02 持續學習：能夠展現持續學習的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 / A03 壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。 / A04 自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 / A05 應對不明狀況：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢，完成任務。 / A06謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 高中職以上畢業或一年以上相關工作經驗。