測量工程人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	SET2163-001v3	測量工程人員	最新版本	略	2023/12/15
V2	SET2163-001v2	測量工程人員	歷史版本	已被《SET2163-001v3》取代	2020/12/18
V1	SET2163-001v1	測量工程人員	歷史版本	已被《SET2163-001v2》取代	2017/12/31

職能基準代碼		SET2163-001v3
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	測量工程人員【註1】
所屬 / 類別	職類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術		職類別代碼	SET
	職業別	測量師及製圖師		職業別代碼	2163
	行業別	專業、科學及技術服務業/建築、工程服務及技術檢測、分析服務業		行業別代碼	M7112
工作描述		從事地表各項測量規劃、分析、評估、實地測量、圖表製作等工作。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 / 級別	職能內涵 / （K=knowledge知識）	職能內涵 / （S=skills技能）
T1進行測量前置作業	T1.1調閱相關坐標資料【註2】		P1.1.1依據不同測量模式【註3】調閱所需相關測量圖面、高程、椿位、坐標、參考點等資料，並予以核對。 / P1.1.2確認所取得資料之準確性與完整性。	３	K01測量學 / K02工程圖學 / K03測量資料格式 / K04測量作業流程與規範 / K05相關法令規範與業界要求標準	S01判讀圖面資料 / S02蒐集及歸納資料 / S03檢核測量資料【註4】 / S04測量計算
	T1.2檢查各項測量儀與裝備	O1.2.1測量儀器與設備自主檢查表	P1.2.1檢查測量儀器設備之精準度。 / P1.2.2檢查測量輔助設備是否齊全。 / P1.2.3檢查紀錄設備及容量是否足夠。 / P1.2.4預覽測量地區天候狀況並評估風險。 / P1.2.5確認測量路線及決定測量方式。 / P1.2.6確認測量儀器校正結果是否與原廠數據相符或在誤差值內。 / P1.2.7協助確認儀器設備相關操作人員之熟悉度。	4	K04測量作業流程與規範 / K06操作及校對測量儀器標準流程 / K07職業安全衛生相關規範	S05檢校測量儀器設備 / S06依測量標的判斷測量方式
	T1.3測量儀器架設與資料核對		P1.3.1確認測量儀器定心、定平架設精準度。 / P1.3.2確認儀器操作便利度。 / P1.3.3確認現況通視程度（障礙物阻礙與排除）。 / P1.3.4確認基準點、參考點、都市計畫樁位、三角點、衛星定位點等數據準確度及確認坐標系統。 / P1.3.5天候狀況、溫度、濕度、濃霧、空氣汙染物濃度、排煙濃度等經驗判斷。 / P1.3.6確認大氣折光差、地球曲率差。 / P1.3.7確認測量方式之應用與變通方式。 / P1.3.8預測資料精準度判讀。	４	K01測量學 / K04測量作業流程與規範 / K05相關法令規範與業界要求標準 / K06操作及校對測量儀器標準流程 / K07職業安全衛生相關規範	S05檢校測量儀器設備 / S06依測量標的判斷測量方式 / S07分析環境條件對測量作業影響及風險 / S08檢核測量數據精確度 / S09測量導線計算
T2執行測量與圖表製作	T2.1測量前置作業		P2.1.1定義測量工作目標。 / P2.1.2根據測量方式選用規格表、紀錄表、測量模式、團隊成員、人數，考量並遵循相關適用標準。 / P2.1.3確認適用標準。 / P2.1.4找出特殊資源需求、通視障礙排除。	4	K01測量學 / K04測量作業流程與規範 / K05相關法令規範與業界要求標準 / K07職業安全衛生相關規範	S06依測量標的判斷測量方式 / S07分析環境條件對測量作業影響及風險
	T2.2進行測量		P2.2.1依據不同測量方式架設測量儀器，並檢查儀器架設完成後精準度。 / P2.2.2確認後視點、參考點之點位坐標、高程、距離、角度是否輸入、紀錄正確。 / P2.2.3確認測量資料並檢核儀器顯示資料與紀錄資料是否一致。 / P2.2.4確認儀器操作步驟與測量模式一致。	４	K01測量學 / K02工程圖學 / K04測量作業流程與規範 / K05相關法令規範與業界要求標準 / K06操作及校對測量儀器標準流程	S01判讀圖面資料 / S03檢核測量資料 / S04測量計算 / S10記錄測量數據 / S11操作及校對測量儀器 / S12測量軟體與測量設備應用能力
	T2.3測量計算、圖面展示		P2.3.1選擇測量運算模式與係數應用。 / P2.3.2將數據歸併至要求的投影平面。 / P2.3.3確認現場繪製圖面與測量數據以比例尺繪製，並記錄相關數據、圖示、備註事項。	４	K01測量學 / K02工程圖學 / K04測量作業流程與規範 / K05相關法令規範與業界要求標準 / K08瞭解測量放樣之誤差範圍、正確性及精密度 / K09測量計算方式	S01 判讀圖面資料 / S02蒐集及歸納資料 / S03檢核測量資料 / S04測量計算 / S08檢核測量數據精確度 / S12測量軟體與測量設備應用能力 / S13投影平面
	T2.4完成測量圖表製作	O2.4.1測量結果圖面	P2.4.1根據所制定的標準，完成檢核並繪製測量結果圖面。 / P2.4.2通知相關人員工作成果。 / P2.4.3根據規格表，將測量結果歸檔。	３	K01測量學 / K02工程圖學 / K03測量資料格式 / K04測量作業流程與規範 / K05相關法令規範與業界要求標準 / K08瞭解測量放樣之誤差範圍、正確性及精密度 / K10測量報告格式	S03檢核測量資料 / S14繪圖能力 / S15製作報告

職能內涵（A=attitude態度）
A01主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 / A02壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。 / A03謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。 / A04追求卓越：會為自己設定具挑戰性的工作目標並全力以赴，願意主動投注心力達成或超越既定目標，不斷尋求突破。 / A05應對不確定性：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢，完成任務。 / A06團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 大專相關科系畢業或相關工作經驗3年以上。 / 其他補充說明： / 【註1】本項職能基準一般適用於平面測量工程人員 / 【註2】相關坐標資料：如地籍圖、都市計畫圖、都市計畫椿位圖、導線資料、航測圖、椿位坐標資料、等高線圖等資料。 / 【註3】測量模式：如工程測量、地籍測量、航空測量、平板測量、大地測量、河海測量。 / 【註4】檢核測量資料：如準備及呈現GIS資料、坐標資料蒐集與GIS製作、產生GIS資料、運用GIS軟體解決問題等。