醫療器材產業醫療電子器材研發工程師職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V4	SET1223-001v4	醫療器材產業醫療電子器材研發工程師	最新版本	因應產業需求，檢視更新職能內涵。	2023/12/31
V3	SET1223-001v3	醫療器材產業醫療電子器材研發工程師	歷史版本	已被《SET1223-001v4》取代	2021/01/18
V2	SET1223-001v2	醫療器材產業醫療電子器材研發工程師	歷史版本	已被《SET1223-001v3》取代	2017/12/31
V1	SET1223-001v1	醫療器材產業醫療電子器材研發工程師	歷史版本	已被《SET1223-001v2》取代	2012/06/30

職能基準代碼		SET1223-001v4
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	醫療器材產業醫療電子器材研發工程師
所屬類別	職類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術		職類別代碼	SET
	職業別	研究發展經理人員		職業別代碼	1223
	行業別	製造業／其他製造業		行業別代碼	C3329
工作描述		依據臨床及法規要求，應用工程學、生物學與生物物理原理等知識來設計與開發醫療電子器材【註1】，在品質管理系統規範下執行設計規劃、設計活動、設計審查、設計查證、設計確認、設計移轉與設計變更，完成安全性與功效性測試與評估，建立設計相關文件與資料。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 / 級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1設計規劃	T1.1瞭解醫療器材法規、產品相關標準指引及各國法規驗證要求	O1.1.1設計可行性分析報告	P1.1.1可完整地蒐集法規、標準與驗證資料，並分析市場、專利及使用者特性，根據分析結果訂定出具體可行的產品開發方向與目標（定義產品規格）。	3	K01各國醫療器材法規：如我國醫療器材法規...等、美國醫療器材法規USFD&CAct…等、歐盟醫療器材法規EU2017/745（MDR）…等 / K02品質管理系統法規標準：如ISO13485：2016醫療器材品質管理系統標準…等及QMS…等	S01蒐集醫療器材法規資料的能力 / S02懂得相關語言能力
	T1.2收集目標市場產品資訊	O1.2.1新產品設計開發計畫書	P1.2.1可完整地蒐集市場及產品資訊並分析產品特性，根據分析結果訂定新產品設計開發計畫書。	3	K01各國醫療器材法規：如我國醫療器材法規...等、美國醫療器材法規USFD&CAct…等、歐盟醫療器材法規EU2017/745（MDR）…等	S02懂得相關語言能力 / S18收集市場產品資訊
	T1.3分析臨床使用者特性	O1.3.1臨床需求報告	P1.3.1可與臨床使用者溝通，瞭解臨床上未被滿足的需求，並提出需求報告。	3	K01各國醫療器材法規：如我國醫療器材法規...等、美國醫療器材法規USFD&CAct…等、歐盟醫療器材法規EU2017/745（MDR）…等	S17臨床使用者意見調查、分析及彙整
	T1.4專利分析與佈局	O1.4.1專利分析報告	P1.4.1孰悉專利檢所與特徵分析鑑別新產品專利與規格資訊，以了解該技術之技術特徵，並提出分析專利結果報告以訂定出具體可行的產品開發方向與目標。	3	K03具有鑑別專利、專利侵權分析與其開發產品之專利與規格資訊	S19專利智財檢索能力 / S20專案管理
T2設計輸入	T2.1訂定產品開發/改良目標	O2.1.1產品描述包括預期用途、人因/可使用性要求、安全性要求、可靠度要求	P2.1.1能清楚地定義新產品預期用途、法規、風險、性能與安全需求。 / P2.1.2分析競爭產品。	4	K04具備市場競爭產品資料蒐集及產品臨床應用需求重點【註2】	S03醫療器材風險分析：如ISO14971：2019,ISO/TR24971：2020,IEC60812（FMEA）,IEC61025（FTA）,IEC61882,Hazardandoperabilitystudies（HAZOPstudies） / S04醫療器材可使用性分析：如IEC62366-1：2021
	T2.2制定設計輸入包括功能、性能、規格、製造流程	O2.2.1產品適用法規、標準與類似品技術文件	P2.2.1能夠設計出符合顧客需求的產品功能、性能、規格，並設計其製造流程。	4	K05電性安全標準：如IEC60601-1...等 / K06電磁相容性標準：如IEC60601-1-2...等 / K07醫電設備警報系統（AlarmSystem）：如IEC60601-1-8：2006、醫療器材符號標示ISO15223-1：2021 / K08軟體驗證標準：如IEC62304...等 / K09醫療資料傳輸交換標準：如IEEE11073-X,HL7,DICOM...等 / K10輻射安全：如IEC60601-1-3...等 / K11生物相容性標準：如ISO10993-1：2018）,FDA / K12滅菌標準：如ISO11135：2014...等 / K13 IEEE標準	S05醫療器材人因工程：如IEC62366-1,IEC62366-2,FDA人因工程指引
	T2.3訂定安全性與功效性評估標準	O2.3.1風險分析與評估報告	P2.3.1訂定出符合顧客需求的產品安全及功效評估標準。	4	K05電性安全標準：如IEC60601-1...等 / K06電磁相容性標準：如IEC60601-1-2...等 / K07醫電設備警報系統（AlarmSystem）：如IEC60601-1-8：2006、醫療器材符號標示ISO15223-1：2021 / K08軟體驗證標準：如IEC62304...等 / K09醫療資料傳輸交換標準：如IEEE11073-X,HL7,DICOM...等 / K10輻射安全：如IEC60601-1-3...等 / K11生物相容性標準：如ISO10993-1：2018）,FDA / K12滅菌標準：如ISO11135：2014...等 / K13 IEEE標準	S05醫療器材人因工程：如IEC62366-1,IEC62366-2,FDA人因工程指引
	T2.4執行風險評估	O2.4.1風險評估報告	P2.4.1依據不同風險思維，評估產品功能風險及使用者風險。	4	K14人因工程學	S05醫療器材人因工程：如IEC62366-1,IEC62366-2,FDA人因工程指引
T3設計輸出	T3.1進行系統與模組設計，例如人機介面等	O3.1.1原料/組件/半成品規格、圖樣、零件與材料清單、製程流程與規格、檢驗規格與允收基準、包裝規格、仿單標籤與說明書草稿	P3.1.1能夠正確組裝出符合系統與模組設計規格之原型機。	2	K15產品個別標準	S06可製造性分析（Designformanufacturing） / S10技術文件閱讀/撰寫能力：如label撰寫,醫療器材中文說明書編寫原則...等
	T3.2開發及驗證（查證）軟體	O3.2.1軟體程式（原始碼）	P3.2.1能夠開發驗證軟體。	2	K16具備系統與模組設計開發能力，如IEC62304,TFDA醫療確校指引,FDA醫療軟體指引,韌體與軟體、執行軟體驗證及軟體驗證（查證）標準...等	S06可製造性分析（Designformanufacturing） / S07程式語言軟體實務 / S08電腦繪圖軟體使用能力：如CAD,CAM...等 / S10技術文件閱讀/撰寫能力：如label撰寫,醫療器材中文說明書編寫原則...等
	T3.3確認產品設計規格、測試計畫、測試流程	O3.3.1設計開發紀錄	P3.3.1能夠訂定系統整合之流程，包括產品設計規格、測試計畫、測試流程，並提出設計開發紀錄報告。	2	K15產品個別標準 / K17可靠度分析：如可靠度設計...等	S06可製造性分析（Designformanufacturing） / S10技術文件閱讀/撰寫能力：如label撰寫,醫療器材中文說明書編寫原則...等
	T3.4組裝原型機	O3.4.1製造標準作業程序	P3.4.1依標準作業程序組裝原型機，並進行功能及產品可行性分析報告。	2	K17可靠度分析：如可靠度設計...等	S06可製造性分析（Designformanufacturing） / S09性能最佳化設計 / S10技術文件閱讀/撰寫能力：如label撰寫,醫療器材中文說明書編寫原則...等
	T3.5建立製造流程包括程序書、工藝標準書	O3.5.1檢驗標準作業程序	P3.5.1依據產品設計規劃，完成可供製造的標準作業程序報告書。	2	K17可靠度分析：如可靠度設計...等	S06可製造性分析（Designformanufacturing） / S09性能最佳化設計 / S10技術文件閱讀/撰寫能力：如label撰寫,醫療器材中文說明書編寫原則...等
T4設計審查	T4.1審查產品設計週期的要求、規格與開發計畫進度	O4.1.1設計審查會議資料	P4.1.1依據設計審查會議標準，維持設計輸入與輸出的一致性，定期完成設計要求、規格與開發計畫進度成果報告。	5	K03具有鑑別專利、專利侵權分析與其開發產品之專利與規格資訊	S11溝通/會議技巧
	T4.2驗證（查證）原型機	O4.2.1查驗報告	P4.2.1確認原型機的安全性及功能。	5	K03具有鑑別專利、專利侵權分析與其開發產品之專利與規格資訊	S21運用醫工知識操作儀器
	T4.3審查風險分析與評估報告	O4.3.1產出風險分析與評估報告審查紀錄	P4.3.1確保所有生產規格與文件均經過審查，產出風險分析與評估報告審查紀錄。	5	K05電性安全標準：如IEC60601-1...等	S03醫療器材風險分析：如ISO14971：2019,ISO/TR24971：2020,IEC60812（FMEA）,IEC61025（FTA）,IEC61882,Hazardandoperabilitystudies（HAZOPstudies） / S04醫療器材可使用性分析：如IEC62366-1：2021
	T4.4決定設計改善措施	O4.4.1產出設計改善報告	P4.4.1具設計改善執行能力。 / P4.4.2依設計改善建議，進行系統診斷與分析提出具可行性的解決方案。	5	K05電性安全標準：如IEC60601-1...等 / K06電磁相容性標準：如IEC60601-1-2...等 / K08軟體驗證標準：如IEC62304...等 / K09醫療資料傳輸交換標準：如IEEE11073-X,HL7,DICOM...等 / K10輻射安全：如IEC60601-1-3...等 / K11生物相容性標準：如ISO10993-1：2018）,FDA / K12滅菌標準：如ISO11135：2014...等 / K13 IEEE標準	S04醫療器材可使用性分析：如IEC62366-1：2021 / S05醫療器材人因工程：如IEC62366-1,IEC62366-2,FDA人因工程指引
T5設計驗證（查證）	T5.1執行安全性與功效性比對測試、查證	O5.1.1產品查證計畫及測試報告【註3】	P5.1.1能夠依據相關標準，確實完成產品安全與功效性測試，並確認產品符合設計輸入要求。	4	K15產品個別標準	S12品管技巧：如Taguchimethod...等 / S13基本統計及計算能力 / S14資料統計分析軟體應用 / S15實驗設計 / S22同類產品比對分析
	T5.2評估實際或實驗室模擬使用環境的安全與功效	O5.2.1實際或實驗室模擬使用報告	P5.2.1能進行系統診斷與分析提出具可行性的解決方案。	4	K15產品個別標準	S12品管技巧：如Taguchimethod...等 / S13基本統計及計算能力 / S14資料統計分析軟體應用
T6設計確校	T6.1確認類似設計與材質具臨床安全性及符合預定功能	O6.1.1臨床資料包括臨床試驗程序/計畫、臨床試驗報告、性能評估報告等	P6.1.1可於臨床試驗或評估的過程中，確認產品符合使用者的需求，並協助完成臨床試驗或評估報告。	5	K18臨床試驗：如ISO14155：2020標準 / K19臨床評估：如GHTFSG5documents&MEDDEV2.7.1Rev4 / K20醫學倫理：如個人資料保護法,DeclarationofHelsinki,TFDA醫療器材臨床試驗規範...等	S10技術文件閱讀/撰寫能力：如label撰寫,醫療器材中文說明書編寫原則...等 / S11溝通/會議技巧 / S12品管技巧：如Taguchimethod...等 / S13基本統計及計算能力 / S14資料統計分析軟體應用 / S15實驗設計 / S16臨床評估計劃與執行
	T6.2協助臨床試驗或評估	O6.2.1臨床試驗（IRB）文件或510K測試規劃書	P6.2.1具備臨床試驗（IRB）文件撰寫能力或510K測試規劃能力。	5	K18臨床試驗：如ISO14155：2020標準 / K19臨床評估：如GHTFSG5documents&MEDDEV2.7.1Rev4 / K20醫學倫理：如個人資料保護法,DeclarationofHelsinki,TFDA醫療器材臨床試驗規範...等	S10技術文件閱讀/撰寫能力：如label撰寫,醫療器材中文說明書編寫原則...等 / S11溝通/會議技巧 / S12品管技巧：如Taguchimethod...等 / S13基本統計及計算能力 / S14資料統計分析軟體應用 / S15實驗設計 / S16臨床評估計劃與執行
T7設計移轉	T7.1規劃生產線及品管程序	O7.1.1製造環境與設備規劃書	P7.1.1能撰寫符合訓練目標的教材，協助製程與檢驗人員順利執行產品生產製造。	3	K15產品個別標準 / K21制定生產QC標準與標準品	S10技術文件閱讀/撰寫能力：如label撰寫,醫療器材中文說明書編寫原則...等
	T7.2開發與製作治夾具	O7.2.1生產製具	P7.2.1能夠開發出適用於產品的製具。	3	K15產品個別標準	S06可製造性分析（Designformanufacturing）
	T7.3協助設備確效	O7.3.1製程確效計畫書與報告	P7.3.1能夠規劃高效能及高品質之生產流程。	3	K15產品個別標準	S11溝通/會議技巧
	T7.4執行製程與檢驗人員訓練	O7.4.1訓練教材 / O7.4.2製造標準作業程序 / O7.4.3檢驗標準作業程序 / O7.4.4 QC工程表	P7.4.1協助維持生產設備的效能，使產品順利生產。 / P7.4.2能夠確實掌握適用的軟硬體版本。 / P7.4.3能夠隨著設計流程各階段產出設計過程的技術文件。	3	K15產品個別標準	S12品管技巧：如Taguchimethod...等
T8設計變更	T8.1執行風險評估	O8.1.1設計變更審查紀錄	P8.1.1能廣泛收集生產與生產後資訊的顧客回饋及風險評估、不良事件等資訊來改良產品。	4	K01各國醫療器材法規：如我國醫療器材法規...等、美國醫療器材法規USFD&CAct…等、歐盟醫療器材法規EU2017/745（MDR）…等	S03醫療器材風險分析：如ISO14971：2019,ISO/TR24971：2020,IEC60812（FMEA）,IEC61025（FTA）,IEC61882,Hazardandoperabilitystudies（HAZOPstudies） / S04醫療器材可使用性分析：如IEC62366-1：2021
	T8.2執行法規符合性審查	O8.2.1風險分析與評估報告 / O8.2.2製造標準作業程序 / O8.2.3檢驗標準作業程序	P8.2.1能夠評估法規要求及考量風險分析結果，進行最佳化設計變更。	4	K02品質管理系統法規標準：如ISO13485：2016醫療器材品質管理系統標準…等及QMS…等	S04醫療器材可使用性分析：如IEC62366-1：2021 / S05醫療器材人因工程：如IEC62366-1,IEC62366-2,FDA人因工程指引
T9設計開發檔案	T9.1建立與維持設計相關檔案與紀錄	O9.1.1醫療器材檔案（DeviceMasterRecord）	P9.1.1能建立符合目標市場法規要求的文件與紀錄。	3	K02品質管理系統法規標準：如ISO13485：2016醫療器材品質管理系統標準…等及QMS…等	S10技術文件閱讀/撰寫能力：如label撰寫,醫療器材中文說明書編寫原則...等
	T9.2協助準備法規審查資料文件	O9.2.1設計開發檔案（DesignHistoryFile） / O9.2.2醫療器材技術文件（TechnicalFile） / O9.2.3產品申請上市審查文件，如STED、510Ksubmission、查驗登記…等	P9.2.1能夠準備符合驗證法規所需之審查資料，協助產品通過法規驗證。	3	K02品質管理系統法規標準：如ISO13485：2016醫療器材品質管理系統標準…等及QMS…等	S10技術文件閱讀/撰寫能力：如label撰寫,醫療器材中文說明書編寫原則...等
	T9.3配合組織要求，於時程內完成設計開發	O9.3.1風險管理檔案	P9.3.1能確實掌握產品設計開發進度。	5	K02品質管理系統法規標準：如ISO13485：2016醫療器材品質管理系統標準…等及QMS…等	S11溝通/會議技巧

職能內涵（A=attitude態度）
A01問題解決、A02顧客導向、A03正直誠實、A04創新、A05團隊合作、A06溝通、A07主動積極、A08壓力容忍、A09分析推理、A10成果導向、A11自我管理、A12品質導向、A13謹慎細心、A14時間管理

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力參考條件： / 醫工、醫技、電子、機械、資訊、電機、化學、化工、材料、光電等相關科系大學（含）以上學歷或具醫療器材或電子領域5年以上實務經驗。 / 全民英檢中級或同等語言能力以上。 / 其他補充說明： / 【註1】有關醫療電子器材（MedicalElectricalEquipment）釋義：其代表具有觸身零件（appliedpart），或在患者與設備間傳送能量，或偵測在患者與設備間傳送的能量，a）提供不超過一個主電源供應及b）製造廠預期用於1）診斷、治療或監控患者，或2）用於補償或減緩疾病、傷害或殘障的設備。包含製造廠界定使設備能正常使用所需的附件，不包含某些體外診斷設備。醫療電子系統為使用數個電器插座，結合至少一個醫療電子器材功能上的連結。（依據：IEC60601-1：2005Medicalelectricalequipment-Part1：Generalrequirementsforbasicsafetyandessentialperformance）。 / 【註2】產品臨床應用包括：醫工概論、人因工程、電性/電磁相容性要求、軟體生命週期、限制/容許誤差、製造過程、使用環境、附（配）件、微生物管制要求、經濟/成本分析、產品效期、服務需求...等。 / 【註3】產品查證計畫及測試報告：包括功能研究、實驗室分析報告、材質證明、生物性測試報告、電性安全測試與合格證明、電磁相容性測試與合格證明、包裝性能測試、運送測試報告、環境測試報告、老化試驗報告、相容性研究（連結其他器材）、風險評估報告、類似品比對測試報告等。