醫療設備工程管理人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V2	SET7311-004v2	醫療設備工程管理人員	最新版本	略	2023/12/15
V1	SET7311-004v1	醫療設備工程人員	歷史版本	已被《SET7311-004v2》取代	2021/11/29

職能基準代碼		SET7311-004v2
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	醫療設備工程管理人員
所屬類別	職類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術		職類別代碼	SET
	職業別	精密儀器製造及修理人員		職業別代碼	7311
	行業別	製造業／產業用機械設備維修及安裝業		行業別代碼	C3400
工作描述		在醫療機構從事醫療設備維修、校正、保養、汰舊換新等管理事宜及協助採購評估之工作。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1維修與保養醫療儀器	T1.1執行醫療儀器維修保養作業	O1.1.1儀器維修保養紀錄	P1.1.1依各類醫療儀器手冊【註1】及醫療院所醫療儀器保養維修標準作業流程，定期確實執行維護、檢查、測試、保養或校正等作業；能處理緊急檢修工作，並能尋找或製作在地零件以排除故障。 / P1.1.2能記錄儀器故障或失靈等缺失原因，作為日後檢查、維修保養之參考，並設定改善措施及期限，且能在期限內完成改善。 / P1.1.3能將維護、檢查、測試、保養或校正等各類作業之相關表單紀錄分類與歸檔，或使用與登錄醫工管理系統。 / P1.1.4能統計故障影響作業時數、維修頻率與成本，以供後續累計成本分析。	4	K01職業安全衛生規範 / K02機械機電 / K03醫用電子系統設計 / K04醫學工程導論 / K05醫學儀表與量測 / K06臨床醫療概論 / K07生醫光電原理 / K08醫學影像處理 / K09生物力學 / K10訊號與系統 / K11醫療器材管理法相關規範【註2】	S01醫療儀器專業術語應用 / S02醫療儀器安裝、操作與測試 / S03醫療儀器維修工具使用、管理及維護 / S04接通醫療儀器與資通訊網路設備 / S05醫療儀器故障檢修 / S06醫療儀器訊號分析與解讀 / S07醫療儀器使用溝通 / S08醫療儀器問題解決
T2評估與測試設備	T2.1評估與測試儀器	O2.1.1儀器試運轉評估紀錄	P2.1.1進行各類醫療儀器的安全性評估與功能測試，確保儀器的規格（包括主機與附件）和功能符合採購需求，且能正常使用。 / P2.1.2應記錄儀器測試結果，確認是否有與合約品項不符、功能不適用或無法使用等情形，以辦理後續因應措施。 / P2.1.3對各類醫療設施、醫療設備、醫療儀器及醫療器材，依照其風險特性，進行風險分級監控或評估管理。 / P2.1.4要求醫療儀器廠商進階維護訓練或技術轉移。	4	K01職業安全衛生規範 / K02機械機電 / K03醫用電子系統設計 / K05醫學儀表與量測 / K07生醫光電原理 / K08醫學影像處理 / K09生物力學 / K10訊號與系統 / K11醫療器材管理法相關規範	S01醫療儀器專業術語應用 / S02醫療儀器安裝、操作與測試 / S04接通醫療儀器與資通訊網路設備 / S06醫療儀器訊號分析與解讀 / S07醫療儀器使用溝通 / S08醫療儀器問題解決
T3汰換與採購設備	T3.1執行醫療儀器汰換作業	O3.1.1儀器汰換評估紀錄/汰換實施計畫	P3.1.1依使用效能、維修、保養與校正狀況、醫療院所醫療儀器更新汰換評估機制，執行評估作業，擬定更新汰換實施計畫，適時更新汰換設備；並依據儀器功能、分析、統計其維護成本，評估各不同廠牌之差異及其優缺點。 / P3.1.2依汰換儀器評估結果及醫療院所儀器報廢作業規定，執行設備報廢作業。	4	K11醫療器材管理法相關規範 / K12材料科學與生醫材料 / K13醫療器材創新設計 / K14醫療器材品質認證 / K15醫療儀器設計開發與應用 / K16醫療儀器管理 / K17組織採購規範	S06醫療儀器訊號分析與解讀 / S07醫療儀器使用溝通 / S08醫療儀器問題解決 / S09醫療儀器事務協調 / S10醫療儀器評估驗收 / S11訓練的規劃與組織
	T3.2協助採購評估及驗收	O3.2.1儀器採購及驗收紀錄	P3.2.1依據醫療院所醫療儀器採購規定，協助採購單位進行儀器採購評估。 / P3.2.2協助完成交貨及驗收相關作業。	4	K12材料科學與生醫材料 / K13醫療器材創新設計 / K14醫療器材品質認證 / K15醫療儀器設計開發與應用 / K16醫療儀器管理 / K17組織採購規範 / K18政府採購法	S06醫療儀器訊號分析與解讀 / S07醫療儀器使用溝通 / S08醫療儀器問題解決 / S09醫療儀器事務協調 / S10醫療儀器評估驗收
T4訓練與合約管理	T4.1規劃及執行教育訓練	O4.1.1教育訓練實施計畫書	P4.1.1能依醫療儀器分級管理與相關使用者需求及預算，規劃年度教育訓練實施計畫，並設計實用的課程內容。 / P4.1.2執行醫療儀器使用及保養相關的訓練，講解及演示正確安全地使用儀器的知識與技能。	4	K19方案規劃與案例	S07醫療儀器使用溝通 / S09醫療儀器事務協調 / S10醫療儀器評估驗收 / S12醫療儀器訓練計畫撰寫 / S13醫療儀器合約管理
	T4.2管理外包業務的履約及驗收	O4.2.1查核評估紀錄 / O4.2.2履約驗收紀錄	P4.2.1依醫療院所檔案文件使用管理規定，正確使用與管理醫療儀器有關文件（如手冊、維修保養紀錄）。 / P4.2.2依醫療儀器保養維護合約及醫療院所內部監督查核機制，定期或不定期執行外包廠商管理及評估作業，並記錄各工作項目履約之檢查與驗收狀況。	4	K11醫療器材管理法相關規範 / K14醫療器材品質認證 / K17組織採購規範 / K20組織稽核規範	S07醫療儀器使用溝通 / S09醫療儀器事務協調 / S13醫療儀器合約管理 / S14醫療儀器檔案分類及管理

職能內涵（A=attitude態度）
A01持續學習：能夠展現自我提昇的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 / A02自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 / A03自信心：在表達意見、做決定、面對挑戰或挫折時，相信自己有足夠的能力去應付；面對他人反對意見時，能獨自站穩自己的立場。 / A04壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。 / A05謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。 / A06應對不確定性：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢。

說明與補充事項
建議擔任此職類／職業之學歷／經驗／或能力條件： / 大專以上醫學工程相關科系畢業且具備 3 年以上相關工作經驗，或非相關科系畢業具備5年以上醫療相關工作經驗。。 / 其他補充說明： / 【註1】醫療儀器手冊：包含原廠所附之安裝手冊、操作手冊、技術手冊、使用說明書、保養維修手冊等。 / 【註2】醫療器材管理法相關規範：參考衛福部「醫療器材管理辦法」及醫院評鑑基準。 / 本項職能基準以醫院端醫療設備工程人員為主。