離岸作業水上支撐結構檢修人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	SET7233-001v3	離岸作業水上支撐結構檢修人員	最新版本	略	2024/11/08
V2	SET7233-001v2	離岸作業水上支撐結構檢修人員	歷史版本	已被《SET7233-001v3》取代	2022/01/25
V1	SET7233-001v1	離岸風電水上支撐結構檢修人員	歷史版本	已被《SET7233-001v2》取代	2021/07/27

職能基準代碼		SET7233-001v3
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	離岸作業水上支撐結構檢修人員
所屬類別	職類別	科學、技術、工程、數學／工程及技術		職類別代碼	SET
	職業別	產業用機器維修人員		職業別代碼	7233
	行業別	建築、專業、科學及技術服務業／建築、工程服務及技術檢測、分析服務業		行業別代碼	M71
工作描述		從事離岸作業水上支撐結構之預防、維護、檢測與評估等作業。
基準級別		3

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1訂定離岸作業水上支撐結構預防與維護計畫	T1.1擬定計畫	O1.1.1預防與維護計畫	P1.1.1閱讀業主或運維部門所提出之檢測及運維要求，以正確界定工作範圍與目標。 / P1.1.2閱讀業主或運維部門提出的結構設計標準與維護品保手冊，掌握工作項目與結構資訊。 / P1.1.3辨別因結構異常可能造成的水上支撐結構之安全風險與潛在問題。 / P1.1.4規劃風險管控措施，以制定預防與維護計畫。 / P1.1.5依據業主的職業安全衛生要求，評估預防與維護作業風險或危害因子，以擬定因應措施。	4	K01相關法令規則和安全作業規範 / K02典型水上支撐結構損壞類型 / K03典型水上支撐結構損壞原因 / K04海上平台及高空作業風險管理	S01英語溝通 / S02危害辨識 / S03風險評估 / S04風險管理 / S05閱讀能力
	T1.2修正計畫	O1.2.1損害檢測對策	P1.2.1依據辨識損害結果，提出檢測工具，並修正或補充預防與維護計畫。 / P1.2.2根據計畫或檢查表紀錄內容，辨識與紀錄支撐結構性能與主要損害區域，適度調整檢查項目。	4	K05損壞檢測方法與原理 / K06檢測工具	S06紀錄／報告／計畫撰寫技巧 / S07溝通表達能力 / S08檢核技巧 / S09檢測工具應用
T2離岸作業水上支撐結構的預防與維護	T2.1維護前準備	O2.1.1裝備儀器自主檢核表	P2.1.1依據預防或維護計畫，確認與協調工作範圍，完成工作前準備。 / P2.1.2檢查與核對支撐結構預防與維護作業之裝備、儀器與材料。 / P2.1.3辨識施工作業風險、危害因子及其因應措施。	3	K01相關法令規則和安全作業規範 / K04海上平台及高空作業風險管理 / K07職業安全衛生及相關防護具規範 / K08施工設備與材料使用方式	S02危害辨識 / S03風險評估 / S04風險管理 / S05閱讀能力 / S08檢核技巧
	T2.2執行支撐結構預防與維護作業	O2.2.1施工團隊人員職責與名冊	P2.2.1檢查維護所需工具與設備，確認個人安全防護機具的適用性。 / P2.2.2規劃團隊人員的施工職責與造冊。 / P2.2.3按照計畫制定的步驟，執行支撐結構外觀之預防與維護作業。 / P2.2.4遵守預防與維護作業的施工安全衛生原則及相關法規，以確保工作安全。 / P2.2.5依照品質管理要求，自行檢驗維護作業結果。	3	K01相關法令規則和安全作業規範 / K07職業安全衛生及相關防護具規範 / K08施工設備與材料使用方式 / K09預防與維護工程系統 / K10團隊人員工作職責範圍 / K11品質管理	S10登塔技術 / S11穿戴個人安全防護具 / S12施工設備與材料應用 / S13預防與維護工程應用 / S14水上支撐結構組建修復技術 / S15通訊系統操作
	T2.3完成支撐結構預防與維護作業	O2.3.1預防與維護紀錄	P2.3.1預防與維護作業完工後，依照標準步驟清理工作場所，以維護場域安全。 / P2.3.2使用自主檢查表，清點所攜工具，並依施工人員名冊點名。 / P2.3.3取得授權人員（如業主、MCC、OCC、內部高階技術人員等）的同意，安全地處理異常情況，紀錄解決方案。 / P2.3.4紀錄施工過程，將結果通知專責人員。	3	K12 5S / K13工作彙報責任	S06紀錄／報告／計畫撰寫技巧 / S08檢核技巧 / S16判斷能力 / S17問題解決能力 / S18通訊系統操作 / S19品質檢驗 / S20環境清潔技巧
T3離岸作業水上支撐結構的檢測與評估	T3.1檢測前準備		P3.1.1依據業主需求或與專責人員討論結果，確認檢測工作範圍。 / P3.1.2彙整檢測數據及流程，並確認檢測範圍所需之後勤支援項目，以規劃檢測工作執行程序、時間與目標內容。 / P3.1.3評估檢測工作所需之時間、成本與資源，並徵詢督導人員的建議，以確保能與他人有效協調工作及釐清職責。 / P3.1.4辨識檢測作業風險與危害因子及其應變措施。 / P3.1.5提出檢測工作替代方案，以補充應變措施內容。	3	K01相關法令規則和安全作業規範 / K04海上平台及高空作業風險管理 / K07職業安全衛生及相關防護具規範 / K10團隊人員工作職責範圍 / K14離岸作業環境資訊	S01英語溝通 / S02危害辨識 / S03風險評估 / S04風險管理 / S07溝通表達能力 / S08檢核技巧 / S16判斷能力
	T3.2執行支撐結構檢測作業		P3.2.1核對執行檢測工作之設備儀器與材料。 / P3.2.2遵守檢測與評估施工安全衛生原則及作業相關法規，確保工作安全。 / P3.2.3進入工作區域，在必要時，移動至支撐結構平台或飛濺區，以進行外觀清潔。 / P3.2.4使用查檢表，依序進行支撐結構檢查與數據測量。 / P3.2.5若發現損壞或鬆脫零件，經業主同意可當場修護時，應及時恢復，並加以紀錄與回報。	3	K01相關法令規則和安全作業規範 / K04海上平台及高空作業風險管理 / K07職業安全衛生及相關防護具規範 / K08施工設備與材料使用方式 / K15量測工具使用方法與原理 / K16水上支撐結構效能判讀原則	S05閱讀能力 / S08檢核技巧 / S10登塔技術 / S11穿戴個人安全防護具 / S12施工設備與材料應用 / S17問題解決能力 / S18通訊系統操作 / S21目測技巧 / S22量測工具操作
	T3.3完成支撐結構檢測作業	O3.3.1檢測結果紀錄	P3.3.1完成檢測作業後，依照標準步驟清理工作區域，以維護場域安全性。 / P3.3.2依標準步驟紀錄檢測結果，並評估檢測／量測結果與檢查表容許值之差異。 / P3.3.3經品管人員同意，將紀錄輸入分析平台資訊系統或通知專責人員。 / P3.3.4如有異常檢查結果，則與專責人員討論異常嚴重程度，以採取必要之因應措施。	3	K11品質管理 / K12 5S / K13工作彙報責任 / K17資料取得來源 / K18資訊／數據效度區分準則	S06紀錄／報告／計畫撰寫技巧 / S18通訊系統操作 / S19品質檢驗 / S20環境清潔技巧 / S23風險溝通 / S24水上支撐結構資訊管理 / S25平台資訊系統與軟體操作
T4平台資訊系統的應用	T4.1蒐集及使用平台資訊系統紀錄資訊與數據		P4.1.1使用觀察、檢測或運用平台資訊系統取得資訊與數據。 / P4.1.2將資訊與數據導入產業軟體或程式（如CMMS／DMS）。	3	K17資料取得來源	S25平台資訊系統與軟體操作
	T4.2平台資訊分析與回饋	O4.2.1平台資訊分析暨適用性評估建議報告	P4.2.1將資訊／數據使用編譯、編碼、分類、計算、製表、審核或驗證等方式加以處理，以達到預防及維護的工作目標。 / P4.2.2詮釋資訊與數據的涵義，分析潛在原因，向業主或專責人員報告調查結果 / P4.2.3依據規格標準或品保管理內容，確認資訊與數據之準確度，以提出適用性評估（Fitness For Service，FFS）與改善建議。	4	K11 品質管理 / K13工作彙報責任 / K18資訊／數據效度區分準則	S06紀錄／報告／計畫撰寫技巧 / S07溝通表達能力 / S16判斷能力 / S25平台資訊系統與軟體操作 / S26資訊／數據處理與分析

職能內涵（A=attitude態度）
A01持續學習：能夠展現自我提升的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 A02自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 A03團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。 A04壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。 A05謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。

說明與補充事項
建議擔任此職類／職業之學歷／經歷／或能力條件： / 海事工作經驗1年以上或相關工作經驗3年以上。 / 具備GWO-BST／STCW／OGUK等相關證照為宜。 / 此項職能基準發展乃參考國外職能資料，並經國內專家本土化及檢視完成