智慧綠建築中高階系統整合人才職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V4	CAP2522-001v4	智慧綠建築中高階系統整合人才	最新版本	因應產業需求，檢視更新職能基準內容。	2023/12/21
V3	CAP2522-001v3	智慧綠建築中高階系統整合人才	歷史版本	已被《CAP2522-001v4》取代	2021/01/12
V2	CAP2522-001v2	智慧綠建築中高階系統整合人才	歷史版本	已被《CAP2522-001v3》取代	2017/12/31
V1	CAP2522-001v1	智慧綠建築產業系統整合工程師	歷史版本	已被《CAP2522-002v2》取代	2012/12/31

職能基準代碼		CAP2522-001v4
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	智慧綠建築中高階系統整合人才
所屬類別	職類別	建築與營造／建築規劃設計		職類別代碼	CAP
	職業別	系統管理師		職業別代碼	2522
	行業別	專業、科學及技術服務業／建築、工程服務及技術檢測、分析服務業		行業別代碼	M7111
工作描述		從事建築物內部設備有關電信、資訊、通訊系統與線路工程規劃設計與整合、測試及計畫書與報告書等撰寫之人員。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 / （K=knowledge知識）	職能內涵 / （S=skills技能）
T1規劃及確認產品規格與標準規範需求評估	T1.1 評估客戶、市場需求及標準規範並訂定產品規格 / T1.2 進行技術分析及可行性評估	O1.1.1 產品規格說明書 / O1.2.1 可行性評估報告	P1.1.1 將技術、產品、市場、標準規範等，轉換為符合需求之規格。 / P1.2.1 有效掌握公司自有技術能力，以及零組件供應商及其他合作技術廠商資訊，進行可行性評估，選用最佳方案。	3	K01建築原理概論 / K02建築法令規章 / K03智慧建築指標 / K04 資通訊技術 / K05 行動資通信 / K06 資通信系統架構 / K07 硬體標準 / K08 中介軟硬體 / K09 系統整合 / K10 資通訊設備安全 / K11 雲端與物聯網概論 / K12 物聯網資訊安全對策 / K13 人工智慧概論	S01 技術內涵分析能力 / S02 硬體設備需求分析 / S03 系統架構評估 / S04 掌握科技與市場發展資訊能力 / S05 判讀產品標準規範能力
T2規劃硬體設備、電路工程設計、系統整合平台	T2.1 技術及產品的評估 / T2.2 電路系統的設計及佈線 / T2.3 各系統管理Web化操作環境 / T2.4建築碳排量化系統建置評估	O2.1.1 工程計畫書 / O2.1.2概算評估報告 / O2.2.1電路設計、佈線圖 / O2.3.1 系統整合平台建立與營運 / O2.4.1建築碳排量化系統建置	P2.1.1 瞭解技術標準與趨勢。 / P2.1.1 瞭解廠商的產品、架構和樣式。 / P2.2.1 瞭解各網路系統導入案例。 / P2.2.2 明確列出符合需求規劃表功能的網路架構。 / P2.2.3 通信可靠度方案。 / P2.2.4 通信安全方案。 / P2.2.5 可供選擇的不同設計方案。 / P2.2.6 電信工程計畫須考量技術資源與人力資源。 / P2.2.7 電信工程計畫須經過相關人員及組織的瞭解與認可。 / P2.2.8 評估電路工程計畫的可行性和效益。 / P2.3.1 擬定系統整合方式與評估。 / P2.4.1 系統終端碳排效益量化（儲能、光電、碳排量化）系統功能建置	4	K04 資通訊技術 / K05 行動資通信 / K06 資通信系統架構 / K07 硬體標準 / K08 中介軟硬體 / K09 系統整合 / K10 資通訊設備安全 / K14 導入效益分析 / K16 碳排量化效益分析 / K17 程式語言 / K18 電動車充系統建置、耗用量 / K19 空調照明動力設備耗能行為 / K20 再生能源效益分析	S02 硬體設備需求分析 / S03 系統架構評估 / S06 現場踏勘與量測技術 / S07 電腦繪圖能力 / S08 系統規劃與整合應用能力 / S09 計劃書撰寫 / S11 碳排量化系統建置能力 / S12 節能系統能效分析能力 / S13 發電效益分析能力 / S14 儲能效益分析能力
T3 軟體評估與電路工程測試	T3.1 測試規劃 / T3.2 進行測試 / T3.3 測試結果分析評估	O3.1.1 測試計劃書 / O3.2.1 測試報告書	P3.1.1 測試計畫須考慮成本、人員及時間。 / P3.1.1 測試計畫須包括使用及安全測試。 / P3.2.1 依照測試計畫進行測試。 / P3.2.2 正確評估測試所遭遇的問題並製作測試報告書。 / P3.2.3 確認測試報告書已經過使用單位驗收。 / P3.2.4 碳排量化系統測試	4	K15 雲端與物聯網服務架構基礎 / K21 流量分析 / K22 系統管理知識 / K23 碳排系統測試 / K24 測試工具或軟體	S06 現場踏勘與量測技術 / S10 溝通與表達能力 / S15 雲端平台與中介軟體評估能力

職能內涵 （A=attitude態度）
A01 顧客導向 / A02 團隊合作 / A03 主動積極 / A04 策略性思考 / A05 分析推理 / A06 創新 / A07 問題分析與解決 / A08 溝通協調

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 大專（含）以上學歷。 / 電子、電機、電信、通訊相關科系。 / 具備5年以上專業領域實務工作經驗。