照明設計人員職能基準
職能基準代碼		CAP2161-007v1
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	照明設計人員
所屬類別	職類別	建築與營造／建築規劃設計		職類別代碼	CAP
	職業別	建築師		職業別代碼	2161
	行業別	專業、科學及技術服務業/專門設計業		行業別代碼	M7401
工作描述		依據業主需求，配合相關設計單位，進行建築、景觀、室內外之環境照明規劃設計、監督施工及完工驗收。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1業主需求分析	T1.1業主需求訪談	O1.1.1會議紀錄	P1.1.1進行業主狀況【註1】訪談，瞭解其設計需求及喜好。 / P1.1.2配合相關設計單位或人員，進行照明設計相關討論與需求溝通並完成紀錄。	4	K01照明專業知識 / K02需求訪談注意事項 / K03營建工程圖學	S01業主需求訪談能力 / S02照明專業術語與應用 / S03識圖與讀圖能力
	T1.2基地現況分析	O1.2.1需求清單	P1.2.1瞭解基地現況【註2】、建築物室內外概況、環境空間配置規劃等資訊，確認基地周圍環境的人文與自然性。 / P1.2.2分析工地建築物方位、日照方向、日照時間等資料內容。	4	K01照明專業知識 / K04建築景觀與室內基礎知識	S02照明專業術語與應用 / S04工地現況分析
T2照明設計規劃及簡報	T2.1照明設計規劃	O2.1.1照明計畫書	P2.1.1考量空間構成元素、環境氛圍【註3】及照明品質，進行照明設計規劃。 / P2.1.2照明規劃時考慮光源色溫、演色性、光學等相關技術問題。 / P2.1.3撰寫照明計畫書。	4	K01照明專業知識 / K05照度計算注意事項 / K06面材反射、透光率知識 / K07照明美學 / K08照明設計與法規概論	S02照明專業術語與應用 / S05計畫書撰寫能力 / S06簡報製作與應用能力
	T2.2燈具選用規劃	O2.2.1燈具樣式表	P2.2.1依空間及使用者需求提供合適的燈具及控制設備建議。 / P2.2.2依燈具的安裝、保養及維護事宜，提出維護計畫說明。 / P2.2.3依不同空間或使用機能及照明氛圍定義的目標，進行照度的規劃與照明目標設定，並執行照明計算 【註4】。	4	K01照明專業知識 / K08照明設計與法規概論 / K09國內外照明標準 / K10燈具規格與形式 / K11燈具的熱量及散熱方式 / K12施工估價注意事項	S02照明專業術語與應用 / S07燈具的選用與資訊比較 / S08燈具的安全性與維護 / S09照明施工估價實務 / S10照明施工實務 / S11照明計算判讀能力 / S12資訊蒐集能力
	T2.3照明效果模擬	O2.3.1照明模擬效果圖	P2.3.1檢核確認2D/3D視覺表現法模擬效果，視需要產出效果圖。	3	K01照明專業知識 / K08照明設計與法規概論 / K13電腦繪圖概論	S02照明專業術語與應用 / S13照明設計與規劃 / S14電腦照明模擬軟體操作
	T2.4照明簡報	O2.4.1專案簡報	P2.4.1整合照明計畫書及設計文件、專案簡報資料，向業主說明照明設計。	3	K14專案簡報注意事項 / K15文書處理概論	S05計畫書撰寫能力 / S06簡報製作與應用能力 / S15電腦文書處理
T3照明設計繪圖	T3.1施工圖繪製	O3.1.1施工圖說 / O3.1.2燈具及控制設備規範	P3.1.1依業主需求或工程需求，繪製各種照明設計圖說，包含平面圖、立面圖、剖面圖、及細部圖。 / P3.1.2繪製燈具安裝詳圖，展示燈具安裝高度及架構、排列方式、與安裝面材質介面結合等資訊。 / P3.1.3繪製照明控制相關圖面，用以說明照明設備控制之方式與位置。 / P3.1.4製作燈具及控制設備規範，說明燈具設備相關規格及數量。	4	K01照明專業知識 / K03營建工程圖學 / K08照明設計與法規概論 / K13電腦繪圖概論 / K16成本分析概論	S02照明專業術語與應用 / S03識圖與讀圖能力 / S13照明設計與規劃 / S16電腦輔助繪圖操作(2D&3D) / S17燈具點位平面圖繪製 / S18施工詳圖繪製
	T3.2出圖與轉檔	O3.2.1工程圖紙	P3.2.1依正確比例進行工程圖組的出圖作業。	4	K03營建工程圖學 / K13電腦繪圖概論 / K17出圖操作注意事項 / K18轉檔操作注意事項	S16電腦輔助繪圖操作(2D&3D) / S19出圖操作 / S20轉檔操作 / S21圖庫建置與整理
T4照明施工驗收與問題解決	T4.1照明施工與驗收	O4.1.1驗收紀錄	P4.1.1與相關設計團隊各協力單位，協商工作進度。 / P4.1.2視需要在工地現場督導照明施工作業，並進行進度控管。 / P4.1.3審查燈具及燈控系統樣品。 / P4.1.4配合相關設計單位與業主進行照明設計設備的調校與驗收工作。	4	K07照明美學 / K19職業安全衛生法相關規範 / K20施工進度控管注意事項 / K21驗收注意事項 / K22品質管理概論	S10照明施工實務 / S22施工進度控管 / S23驗收操作
	T4.2問題解決與改善	O4.2.1缺失改善表	P4.2.1在工地現場了解施工與設計的相關問題，並提出解決方案及改善措施。 / P4.2.2參與檢討會議進行工程問題檢討並提出改善建議。	4	K20施工進度控管注意事項 / K21驗收注意事項 / K22品質管理概論 / K23問題分析與案例實務	S22施工進度控管 / S23驗收操作 / S24問題解決能力

職能內涵（A=attitude態度）
A01追求卓越：會為自己設定具挑戰性的工作目標並全力以赴，願意主動投注心力達成或超越既定目標，不斷尋求突破。 / A02謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。 / A03團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。 / A04主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 / A05持續學習：能夠展現自我提升的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 / A06應對不確定性：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢。 / A07壓力容忍：在高度緊張的情況或壓力下，冷靜且有效地應對及處理事務，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，能以適當的方式紓解自身壓力。

說明與補充事項
建議擔任此職類／職業之學歷／經驗／或能力條件： / 高中職以上畢業，且具三年以上空間設計相關工作經驗者；大專建築、空間設計、劇場燈光、產品設計相關科系以上畢業，且具一年以上空間設計相關工作經驗者。 / 其他補充說明： / 【註1】業主狀況：直接業主(如文化、職業、教育背景、家庭狀況、喜好色彩、生活情況、家庭組織、交通工具、基本閱歷…等)、複委託業主(如建築物或環境空間設計要求、設計理念、環境需求、區域文化…等)資訊。。 / 【註2】基地現況：包括建築物(建物內外結構、相關設備位置、出線口位置、現況色彩、管路狀況…等)、營建區域、景觀環境、空間規劃…等現況。 / 【註3】氛圍：包含環境、空間、使用機能、照明品質陰影變化、整體照明與局部照明的分配比重及相關規範(如：包括建築技術規則、中華民國國家標準(CNS12112、CNS15015…等)、電氣法規…等)。 / 【註4】照明計算：建築物室內外、戶外景觀與環境光的照度計算，包含照度、角度、輝度、均齊度等。