配管監造工程師職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	CCM3122-001v3	配管監造工程師	最新版本	略	2025/12/31
V2	CCM3122-001v2	配管監造工程師	歷史版本	已被《CCM3122-001v3》取代	2022/12/30
V1	CCM3122-001v1	配管監造工程師	歷史版本	已被《CCM3122-001v2》取代	2020/02/07

職能基準代碼		CCM3122-001v3
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	配管監造工程師
所屬類別	職類別	建築與營造 / 營造及維護		職類別代碼	CCM
	職業別	製造監督人員		職業別代碼	3122
	行業別	機電、管道及其他建築設備安裝業；冷凍、空調及管道工程業		行業別代碼	F433
工作描述		能依工廠製程需求設計之管路圖面進行管配件備料、工序安排、管線預製、現場管配件組銲裝配等之監造、銲接品質管控及管線試壓測試檢查等工作，並能依不同工作場所進行危害評估及工作安全查核。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1.配管前準備	T1.1看懂施工規範及圖面	O1.1.1配管工程規範及圖說	P1.1.1能夠充分了解施工範圍、內容及設計有關規範	3	K01國家（際）標準管路圖之規範及法規標準 / K02管配件（管、管件、閥及附件等）圖用之標示方法及代號知識	S01配管平面圖、立面圖、立體管路圖（ISO圖） 、管線與儀表流程圖（P&ID圖）之識圖能力
	T1.2材料準備	O1.2.1材料清單	P1.2.1能夠清楚知道各種配管材料規格及數量	3	K03各種管（鋼管、銅管、鑄鋼管、鑄鐵管及合金管等）及其管件、閥等之材質與材料規範的相關知識	S01配管平面圖、立面圖、立體管路圖（ISO圖） 、管線與儀表流程圖（P&ID圖）之識圖能力 / S02管材、管件、閥件及相關管配件尺寸量測及材質檢查 / S03判讀各類管材及管配件上刻印記號及其代表意義
	T1.3機具準備	O1.3.1機具清單	P1.3.1熟悉各種配管施工方法所需之機具	4	K04各類管路加工、銲接、裝配等機具使用目的及要領	S04依配管需求時機，要求承包商選擇及安排各種管路加工、銲接、裝配、夾具、吊具、擋火毯等所需機具
	T1.4安全防護具準備	O1.4.1防護器具清單	P1.4.1熟悉各種配管施工方法及場合可能產生之工作危害預防	4	K05 勞工安全衛生法規、工作安全守則及其他配管相關作業安全施工規定	S05正確運用配管所需之各種安全防護具（安全帽、安全鞋、安全帶、防毒面具、護目鏡、耳塞、夜間反光衣、送風機及送風管等）
	T1.4工作場所危害評估	O1.4.1危害作業清單及應變措施	P1.4.1能辨識作業危害及風險評估管控	4	K05 勞工安全衛生法規、工作場所危害辦識及風險評估流程相關知識	S05熟悉風險評估及作業安全分析
T2.配管施工	T2.1管材加工及預組	O2.1.1管材加工尺寸及核對管路預組尺寸查核記錄 / O2.1.2管路乾淨確認單	P2.1.1熟悉管材加工的各種方法 / P2.1.2選擇正確之管材加工機具 / P2.1.3熟悉管配件預組順序 / P2.1.4能檢查管路預組尺寸 / P2.1.5能確認與保持管路安裝前之清潔度	4	K06各種管材加工與成形、計算與規定 / K07各類管路加工機具使用相關知識（氧乙炔火焰切割炬、手弓鋸、切管器、砂輪研磨機、砂輪切割機、鑽孔機、絞紋機、擴管機、彎管機、開槽機等） / K08各類管路接合方式之施作與組裝方法等相關知識（螺紋接頭、法蘭接頭、機械接頭（ex.快速接頭）等	S06以正確量測器具及方法檢查加工或成型後的管材外型與尺寸 / S07以正確量測器具及方法檢查管線開槽角度及預組尺寸 / S08以目視或適當之工具檢查管線之清潔度
	T2.2管路銲接	O2.2.1管線銲接的方法規範	P2.2.1能遵照銲接程序規範書（W.P.S）與銲接程序檢定記錄（P.Q.R）或其它規定之銲接方法	3	K09 銲接標準相關規範（如：AWS、ASME、ANSI） / K10 銲接方法及銲條選用規範	S09了解銲接程序規範書（W.P.S）與銲接程序檢定記錄（P.Q.R） / S10查核銲工資格
	T2.3管路安裝	O2.3.1 螺栓扭力記錄 / O2.3.2 法蘭面間隙量測記錄	P2.3.1熟悉各種不同的吊運機具之用途及各種管路安裝工具的使用方式與要領 / P2.3.2了解管路安裝後之殘存應力及公差 / P2.3.3能確認管路安裝前之管線內部清潔度及法蘭接合面之完整度	4	K11管路系統安裝或埋設及其高程、深度、坡度之規定與施工方法等相關知識 / K12 法蘭及墊片使用、安裝方法 / K13螺栓材質及墊片種類查相對應扭力設定值	S11依照圖示配置管線、管件、閥件、配件及設備 / S12以適當之工具及方法量測管路系統安裝位置 / S08以目視或適當之工具檢查管線之清潔度 / S13法蘭安裝及扭力扳手設定、螺栓平均鎖固的工序
	T2.4管路支撐	O2.4.1支撐檢查表	P2.4.1依圖示標準設置管支撐（如：管夾、吊架、支架等）	3	K14 管夾、吊架、支架之種類、特性及保溫管線導架、固定架其安裝方法之相關知識	S14彈簧支撐安裝前後固定檔片的管理
T3.管路檢查	T3.1管線配管正確性	O3.1.1管路系統與施工圖確認單	P3.1.1核對施工圖面與實際施工管路、管材、管配件、安裝位置是否相符	4	K01國家（際）標準管路圖之規範及法規標準 / K02管配件（管、管件、閥及附件等）圖用之標示方法及代號知識	S01配管平面圖、立面圖、立體管路圖（ISO圖）、管線與儀表流程圖（P&ID圖）之識圖能力
	T3.2管路銲道檢查	O3.2.1管線銲道檢測記錄	P3.2.1能依圖示檢查方法執行銲道檢查	3	K15非破壞檢查，如RT、UT、VT、PT、MT、PMI等管線銲道檢查相關知識	S15管路銲道缺陷判別方法
	T3.3管內清潔	-	P3.3.1能知道如何在試壓前，以正確清管的方式清潔管線	4	K16各類管路材質清潔方法及相關規定的知識	S16管路清潔後的相關保護措施
T4.管路試驗	T4.1水壓試驗	O4.1.1水壓試驗記錄	P4.1.1了解水壓試驗之工作方法及一般規定 / P4.1.2 試壓系統規劃	4	K17水壓試驗方法及相關規定的知識	S17水壓試驗前管內氣體排氣的手法 / S18水壓試驗後後，排水工序安排
	T4.2氣密試驗	O4.2.1氣密試驗記錄	P4.2.1了解氣壓試驗之工作方法及一般規定	3	K18氣密試驗方法及相關規定的知識	S19氣壓試驗氣體壓力升壓管理

職能內涵（A=attitude態度）
A01 親和關係、A02主動積極、A03正直誠實、A04自我管理、A05自我提升A06自信心、A07壓力容忍、A08 謹慎細心、A09追求卓越、 / A10 團隊意識、A11彈性、A12應對不明狀況、A13好奇開放、A14冒險挑戰

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 專科以上學歷，工程相關科系，具基本之管路圖面繪製與識圖能力，了解各種配管之施工方法，有實際參與配管工事經驗。