汽車充電椿裝配技術人員職能基準
職能基準代碼		MEM7412-002v1
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	汽車充電椿裝配技術人員【註1】
所屬類別	職類別	製造／設備安裝維護		職類別代碼	MEM
	職業別	電力機械裝修人員		職業別代碼	7412
	行業別	製造業／電力設備及配備製造業		行業別代碼	C2890
工作描述		依據客戶審定充電樁設計圖面安裝設備。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1場地與設備確認	T1.1勘查現地與設備確認		P1.1.1確認汽車充電樁建置專案施作範圍，其周邊土質、地形、地物、方位與氣候等因素之施工可行性。 / P1.1.2確認充電設備、用電規格與類型。 / P1.1.3評估充電樁基礎工程的施作方式及範圍。	4	K01職業安全衛生法相關規範 / K02電動車輛供電設備檢定檢查技術規範 / K03充電站(樁)評估、選擇與確認 / K04電力負載額定容量評估 / K05測量原則	S01產品評估與選擇能力 / S02電力負載額定容量計算能力 / S03丈量暨量測能力 / S04溝通協調能力
T2施工安裝	T2.1分電箱與管線施工		P2.1.1充電樁基礎工程之建置。 / P2.1.2電力工程設置、配接線路、配盤及消防設備之設置。	4	K01職業安全衛生法相關規範 / K03充電站(樁)評估、選擇與確認 / K05測量原則 / K06施工與工程原則	S05識圖能力 / S06充電站(樁)安裝作業能力
	T2.2充電樁安裝施工		P2.2.1依施工圖安裝充電椿，並依照施工進度表完成施作。 / P2.2.2視需要，會同電力公司安裝獨立電錶。 / P2.2.3會同設備系統規劃商確認電壓及接地是否正確。 / P2.2.4與客戶確認充電施工安裝完成。	4	K01職業安全衛生法相關規範 / K05測量原則 / K06施工與工程原則	S03丈量暨量測能力 / S05識圖能力 / S06充電站(樁)安裝作業能力

職能內涵（A=attitude態度）
A01正直誠實：展現高道德標準及值得信賴的行為，且能以維持組織誠信為行事原則，瞭解違反組織、自己及他人的道德標準之影響。 / A02持續學習：能夠展現自我提升的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 / A03親和力：對他人表現理解、友善、同理心、關心和禮貌，並能與不同背景的人發展及維持良好關係。 / A04追求卓越：會為自己設定具挑戰性的工作目標並全力以赴，願意主動投注心力達成或超越既定目標，不斷尋求突破。 / A05自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 / A06壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。 / A07團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。

說明與補充事項
建議擔任此職類／職業之學歷／經驗／或能力條件： / 高中職以上畢業，且具3年以上相關工作經驗；或具備室內配線乙級技術士證照。 / 其他補充說明： / 【註1】汽車充電椿裝配技術人員：本項職能基準多用於充電樁安裝承包商之安裝人員。