醫療器材產業維修助理工程人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V2	MEM2434-001v2	醫療器材產業維修助理工程人員	最新版本	略	2023/12/15
V1	MEM2434-001v1	醫療器材產業維修助理人員	歷史版本	已被《MEM2434-001v2》取代	2020/11/25

職能基準代碼		MEM2434-001v2
職能基準名稱 / (擇一填寫)		職類
		職業	醫療器材產業維修助理工程人員
所屬類別	職類別	製造／設備安裝維護		職類別代碼	MEM
	職業別	醫療及其他技術銷售專業人員		職業別代碼	2434
	行業別	製造業／其他製造業		行業別代碼	C3329
工作描述		協助維修技術人員進行醫療器材維修、保養及安裝工作。
基準級別		2

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 (K=knowledge知識)	職能內涵 (S=skills技能)
T1協助安裝設備儀器	T1.1協助安裝設備儀器及驗證	O1.1.1安裝紀錄表	P1.1.1協助維修人員依照設備儀器使用說明書及標準作業流程，安裝、調整與測試軟硬體及系統，並進行安裝驗證。 / P1.1.2安裝驗證合格後，協助執行設備操作驗證。 / P1.1.3完成安裝及驗證紀錄。	2	K01職業安全衛生相關規範 / K02基本電學 / K03電腦與電子工程科技 / K04電子儀表原理	S01專業術語識別與溝通能力 / S02電子儀器設備裝配與操作能力 / S03醫療設備儀器安裝能力 / S04維修工具使用、管理及維護能力
T2協助進行定期保養	T2.1協助執行定期保養	O2.1.1定期保養紀錄 / O2.1.2校正紀錄	P2.1.1協助維修人員依保養計畫及標準作業流程，配合客戶時間，至客戶端進行保固期的定期檢查、保養或更換新品。 / P2.1.2協助維修人員執行定期保養、校正、檢查設備儀器使用時相關的缺失。 / P2.1.3完成保養、校正紀錄。	2	K01職業安全衛生相關規範 / K02基本電學 / K03電腦與電子工程科技 / K04電子儀表原理	S01專業術語識別與溝通能力 / S02電子儀器設備裝配與操作能力 / S03醫療設備儀器安裝能力 / S04維修工具使用、管理及維護能力
T3協助儀器修理及檢測	T3.1協助儀器設備故障或異常問題排除	O3.1.1故障修復紀錄	P3.1.1協助維修人員就設備儀器故障範圍或異常狀況，檢查與判斷故障項目及修理方法。 / P3.1.2協助維修人員完成檢測並修正異常。 / P3.1.3修正完成後，進行設備儀器的保養與清潔。 / P3.1.4完成故障修復紀錄，須包括：故障現象、故障成因、修復方法等。	2	K01職業安全衛生相關規範 / K02基本電學 / K03電腦與電子工程科技 / K04電子儀表原理	S01專業術語識別與溝通能力 / S02電子儀器設備裝配與操作能力 / S03醫療設備儀器安裝能力 / S04維修工具使用、管理及維護能力

職能內涵（A=attitude態度）
A01主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 / A02正直誠實：展現高道德標準及值得信賴的行為，且能以維持組織誠信為行事原則，瞭解違反組織、自己及他人的道德標準之影響。 / A03親和力：對他人表現理解、友善、同理心、關心和禮貌，並能與不同背景的人發展及維持良好關係。 / A04持續學習：能夠展現自我提升的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 / A05彈性：能夠敞開心胸，調整行為或工作方法以適應新資訊、變化的外在環境或突如其來的阻礙。 / A06謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經驗/或能力條件： / 專科以上理工相關科系畢業。