電機儀控工程人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	MEM3113-004v3	電機儀控工程人員	最新版本	略	2025/06/15
V2	MEM3113-004v2	電機儀控工程人員	歷史版本	已被《MEM3113-004v3》取代	2021/12/19
V1	MEM3113-004v1	電機儀控工程人員	歷史版本	已被《MEM3113-004v2》取代	2018/12/19

職能基準代碼		MEM3113-004v3
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	電機儀控工程人員
所屬類別	職類別	製造／設備安裝維護		職類別代碼	MEM
	職業別	電機工程技術員		職業別代碼	3113
	行業別	製造業／電腦、電子產品及光學製品製造業		行業別代碼	C2751
工作描述		執行電機儀控系統規劃設計、安裝、測試、故障排除與維修等工作。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1系統規劃及準備	T1.1規劃電機儀控系統	O1.1.1電機儀控初步規劃圖說 / O1.1.2電機儀控設計圖	P1.1.1依據業主需求提出電機儀控系統初步規劃圖說。 / P1.1.2依據初步規劃圖說與業主溝通討論修正，並完成電機儀控設計圖。	4	K01製圖相關知識 / K02電路學 / K03儀表學 / K04電機儀控系統分析設計概論 / K05程序控制學 / K06製程規劃概論 / K07職業安全衛生相關規範	S01工具儀表使用 / S02電腦繪圖（電工製圖） / S03電機儀控系統設計 / S04程序控制設計
	T1.2準備電機儀控系統	O1.2.1電機儀控設備表 / O1.2.2電機儀控材料表 / O1.2.3設備配置圖O1.2.4風險評估表 / O1.2.5設備安全規格表 / O1.2.6管線配置圖 / O1.2.7工程估算表	P1.2.1依據所規劃之電機儀控設計圖，產出電機儀控相關設備表及材料表（BOM表）並分別提出主要規範。 / P1.2.2依據業主現場環境，完成電機儀控設備配置圖、管線配置圖、及相關圖面。 / P1.2.3依據業務需求及職業安全衛生相關規範，進行職業安全衛生風險評估並執行風險控制及管理。 / P1.2.4依據電機儀控設備及安裝工程所需成本（含人工、材料等），進行預算評估與編列。 / P1.2.5依據所規劃之電機儀控設備表、材料表及其主要規範，配合採購及驗收作業。 / P1.2.6依據所擬定採購之電機儀控設備，提出管理及維護辦法。	4	K01製圖相關知識 / K02電路學 / K03儀表學 / K07職業安全衛生相關規範 / K08電機儀控設備及材料安全規格 / K09電工安全 / K10工業配電學 / K11電機機械 / K12電工材料 / K13用戶用電設備裝置規則 / K14工廠佈置與管理	S01工具儀表使用 / S02電腦繪圖（電工製圖） / S03電機儀控系統設計 / S04程序控制設計 / S05職業安全衛生風險評估能力 / S06預算規劃與評估 / S07職業安全衛生風險管控能力
T2安裝測試與維護檢修	T2.1測試及調整電機儀控系統	O2.1.1測試報告	P2.1.1依據職業安全衛生相關規範執行操作。 / P2.1.2依據電機儀控設備配置圖，進行各項設備之定位及安裝。 / P2.1.3依據所設計之管線配置圖，進行電機儀控相關管線裝配。 / P2.1.4依據相關規範，配合產線運作，進行電機儀控設備測試及調整。	4	K03儀表學 / K07職業安全衛生相關規範 / K09電工安全 / K10工業配電學 / K11電機機械 / K12電工材料 / K13用戶用電設備裝置規則	S01工具儀表使用 / S05職業安全衛生風險評估能力 / S06預算規劃與評估 / S07職業安全衛生風險管控能力 / S08電機儀控設備裝配 / S09監控儀表設定 / S10設備功能調整 / S11儀控設備測試 / S12絕緣電阻測試 / S13工作安全維護 / S14電路測試與偵錯
	T2.2維護保養電機儀控設備及故障檢修	O2.2.1檢修報告	P2.2.1依職業安全衛生相關規範及用電相關規則，執行維護保養與檢修作業。 / P2.2.2依保養手冊，監督保養程序、保養措施及記錄儀表量測值與機器狀況。 / P2.2.3依操作說明及相關圖說進行電機儀控設備故障分析與檢修，並完成紀錄。 / P2.2.4依檢修報告及相關紀錄，評估電機儀控設備使用狀況，並採取改善措施。 / P2.2.5執行職業安全衛生評估、風險控制及改善。	4	K07職業安全衛生相關規範 / K09電工安全 / K15維護保養相關知識	S10設備功能調整 / S11儀控設備測試 / S15保養及維修紀錄登錄及問題判斷能力 / S16故障判斷 / S17故障排除

職能內涵（A=attitude態度）
A01主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 / A02自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 / A03持續學習：能夠展現自我提升的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 / A04謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。 / A05追求卓越：會為自己設定具挑戰性的工作目標並全力以赴，願意主動投注心力達成或超越既定目標，不斷尋求突破。 / A06應對不確定性：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢。
說明與補充事項
建議擔任此職類／職業之學歷／經驗／或能力條件： / 高中（職）以上電機/電子/資訊等相關類群畢業或同等學歷，且具三年以上工作經驗。 / 大專以上電機/電子/資訊等相關類群畢業或同等學歷，且具一年以上工作經驗。